Sygn. USK/DZP/PN-103/2016	                                                                   Wrocław, 11.07.2016r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny wielorazowej - nr sprawy: USK/DZP/PN-103/2016

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły wraz z wyjaśnieniami.

PAKIET 8

1. Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty raportu z badań wydanych przez niezależne laboratorium, potwierdzające spełnienie przez fartuchy normy PN-EN 13795 po 150 cyklach?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

PAKIET 2

2. Prosimy o dopuszczenie ubrań chirurgicznych (bluz+spodni) wielokrotnego użytku wykonanych z                  niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o następującym składzie i parametrach:

- poliester 44%

- bawełna 54,6%

- włókno węglowe 1,4%

- o gramaturze 125 +/- 6 g/m2

zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie:

- pylenia

- czystości cząstek stałych

- parametrów wytrzymałościowych

Odzież o powyższych parametrach cieszy się dobrą oceną użytkowników w placówkach medycznych oraz wyróżnia się trwałością oraz wysoką jakością wykonania gwarantując bardzo wysokie parametry użytkowania tj. - miły dotyk,

- trwałość kształtów i wymiarów,

- dużą wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie

- przewiewność

- przepuszczalność powietrza

- odprowadzanie ładunków elektrostatycznych

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ubrania chirurgiczne (bluza+spodnie) wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o następującym składzie i parametrach:

- poliester 44%

- bawełna 54,6%

- włókno węglowe 1,4%

- o gramaturze 125 +/- 6 g/m2

zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie:

- pylenia

- czystości cząstek stałych

- parametrów wytrzymałościowych

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

PAKIET 5

- Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z tkaniny bawełniano-poliestrowej 
o składzie 50% poliestru i 50% bawełny i gramaturze 145g/m2?

Tkanina użyta do uszycia kompletów pościeli posiada certyfikaty wydane przez niezależne laboratorium potwierdzające zgodność z normami:

- ENV 14237

- PN-P 82010-08

Jak również certyfikat wydany przez niezależne laboratorium na zgodność z normą:

-PN-P 84543:1984 „Bielizna pościelowa szpitalna”

- Zamawiający opisuje pościel noworodkową wykonana z tkaniny bezpyłowej, poziom pylenia zbadany wg normy ISO 9073- 10 maksymalnie 4. Powyższe wymogi nie maja zastosowania w przypadku pościeli na oddziały szpitalne.

Zwracamy się zatem z prośbą o wykreślenie tego zapisu i zastąpienie go wymaganiem certyfikatów dotyczących tekstyliów szpitalnych, tj. certyfikatu na zgodność z normą ENV 14237:2002.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pościel wykonaną z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie 50% poliestru i 50% bawełny i gramaturze 145g/m2.

Tkanina użyta do uszycia kompletów pościeli posiada certyfikaty wydane przez niezależne laboratorium potwierdzające zgodność z normami:

- ENV 14237

- PN-P 82010-08.

Jak również certyfikat wydany przez niezależne laboratorium na zgodność z normą:

- PN-P 84543:1984 „Bielizna pościelowa szpitalna”.

Zamawiający dopuszcza zastąpienie normy ISO 9073- 10 w zakresie pylenia przedłożeniem wraz z ofertą certyfikatu na zgodność tkaniny z normą ENV 14237:2002.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu 5 – Pościel noworodkowa:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści pościel noworodkową w trzech kolorach - w kolorze białym, błękitnym i jasno zielonym?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza pościel wykonaną z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie 50% poliestru i 50% bawełny i gramaturze 145g/m2.

Tkanina użyta do uszycia kompletów pościeli posiada certyfikaty wydane przez niezależne laboratorium potwierdzające zgodność z normami:

- ENV 14237

- PN-P 82010-08.

Jak również certyfikat wydany przez niezależne laboratorium na zgodność z normą:

- PN-P 84543:1984 „Bielizna pościelowa szpitalna”.

Zamawiający dopuszcza zastąpienie normy ISO 9073- 10 w zakresie pylenia przedłożeniem wraz z ofertą certyfikatu na zgodność tkaniny z normą ENV 14237:2002.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek  uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  W związku z powyższym                    Zamawiający nie  przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych