Dział Zamówień Publicznych

Sygn. USK/DZP/DUO/8/07/2016	                                                     Wrocław, 15.07.2016r.

Dotyczy:  postępowania którego przedmiotem jest  badanie jakości wody produkowanej przez stację uzdatniania wody USK oraz na obecność bakterii legionella w zładach c.w.u budynków klinicznych w okresie 24 miesiecy na terenie USK we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.

W nawiązaniu do zamówienia na badanie jakości wody prosimy o odpowiedź na
pytanie:

Pyt. 1 . Ile próbek planujecie Państwo zlecić do badania miesięcznie w każdym z zakresów ? Z ilu punktów miesięcznie ma być badana woda w kierunku Legionelli ? Czy możliwe jest przekazanie harmonogramu poboru próbek ?

Odpowiedź : Przeprowadzamy badanie jakości wody w SUW w ciągu 24 miesięcy ośmiokrotnie                     (co trzy miesiące) w pełnym zakresie parametrów, uzupełnione badaniem ogólnym podstawowych               parametrów szesnastokrotnie (co miesiąc) oraz w wybranych według potrzeb terminach sześciokrotnie             badanie w kierunku Legionella w wybranych punktach na terenie USK.

1. Badanie wody z SUW - pełny zakres, ilość próbek 8

2. Badanie wody z SUW - zakres ogólny, ilość próbek 16

3. Badanie wody – Legionella, ilość próbek 6 na przestrzeni 24 miesięcy

Dokładny harmonogram zostanie ustalony i przekazany po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych