Sygn. USK/DZP/PN-202/2016	                                                                                              Wrocław, 2016-12-01

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – przetarg roczny

USK/DZP/PN-202/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1 pakiet nr 1 : Prosimy o wyłączenie z pakietu 1 pozycji: 1,2,7,8,11 ZGODNIE Z SIWZ Pytanie 2 pakiet nr 2 : Prosimy o wydzielenie z pakietu 2 pozycji 37. ZGODNIE Z SIWZ Pytanie 3 pakiet 9: Czy Zamawiający dopuści :Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, hydrofilna, asferyczna, o współczynniku refrakcji 1,456; Wymiary soczewki: średnica części optycznej 5,7 mm, długość całkowita 12,5mm; zakres dioptrażu od -5,0,0D do +35D (co 0,5); filtr UV; jednorazowy zestaw do implantacji przez cięcie 2,4mm (implantator ECO), budowa 4-haptyków.

ZGODNIE Z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych