Sygn. USK/DZP/PN-202/2016	                                                                                              Wrocław, 2016-12-01

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – przetarg roczny

USK/DZP/PN-202/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Prosimy o sprecyzowanie zapisów SIWZ – jaki jest termin wykonania zamówienia ?

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 1 pozycje: 6-9, 11 i 13 do odrębnego zadania?

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy w Pakiecie nr 9 Zamawiający dopuści soczewkę o dł. całk. 12,5mm i angulacji 0°, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań ?

ZGODNIE Z SIWZ

- Prosimy o doprecyzowanie wymiarów gąbki silikonowej z Pakietu nr 10 poz. 8 ?

WYMIARY GĄBKI 3X3X8-10

- Czy w Pakiecie nr 11 poz. 10 Zamawiający dopuści taśmę silikonową o wym. : 125 x 0,6 x 2,5mm ?

ZAMAWIAJACY DOPUŚCI

- Czy w Pakiecie nr 7 poz. 1 Zamawiający dopuści noże o kalibracji 0,9 lub 1,1 i 1,2mm?

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy w Pakiecie nr 14 poz. 1 Zamawiający dopuści dekalinę w fiolkach o objętości: 7ml ?

BRAK PAKIETU 14

- Czy w Pakiecie nr 13 poz.12 Zamawiający dopuści zagiętą pod kątem 35° ?

BRAK PAKIETU 13

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych