Sygn. USK/DZP/PN-202/2016	                                                                                              Wrocław, 2016-12-01

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – przetarg roczny

USK/DZP/PN-202/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający zgodzi się aby termin dostawy soczewek z Pakietu Nr 8 poz. 2 wynosił do 8 tygodni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania do wykonawcy, ze względu na fakt, iż będą produkowane na indywidualne zamówienie pod określonego pacjenta?

ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODĘ

Punktacja do pakietu 8 (zapisy 14.4 SIWZ):

do 8 tygodni -40 pkt, powyżej 8 tygodni (max 9 tygodni) – 0pkt.

- Czy Zamawiający z uwagi na wprowadzenie przez producenta zmian ilości sztuk kaset w opakowaniu w Pakiecie Nr 2  poz. 1,2, zgodzi się na zmianę zapisów SIWZ  podając ilość zamawianych sztuk zamiast ilości zamawianych opakowań?

ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODĘ

- Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuści metalowy znacznik odległy od rąbka 3,5-4mm, pozostałe wymagania bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11 poz. 12 hydroxymetylocelulozę 2 % o objętości 2,3ml?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

- Czy nie zaszła omyłka pomyłka pisarska, ponieważ w Pakiecie Nr 2 poz. 36  pojawił się ten sam produkt, który jest już zapisany w Pakiecie Nr 3 poz. 20 ?

Zamawiający modyfikuje SIWZ (Zamawiający usuwa w pakiecie nr 3 poz. 20 – omyłka pisarska – ten sam produkt w pakiecie nr 2 poz 36).

- Czy w Pakiecie Nr 11 poz. 13 dostarczany roztwór błękitu trypanu ma być zapakowany w fiolkę czy ampułkostrzykawkę?

W ampułkostrzykawkę

- Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 14 dopuści retraktor tęczówkowy z jednorazowym koralikiem zabezpieczającym, pakowanym po 5 szt w komplecie.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

- Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 9 dopuści soczewki hydrofilne asferyczne o angulacji 0st. bez otworów w części haptycznej dostępne w zakresie -0,5 do +40,0D?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Jednocześnie Zamawiający informuje iż na podstawie art. 12a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający  przedłuża termin  składania ofert na dzień 19.12.2016r na godzinę 10.00.

Termin otwarcia ofert nastąpi dnia 19.12.2016 o godzinie 11.00

Termin wniesienia wadium do dnia 19.12.2016 do godziny 10.00

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych