Sygn. USK/DZP/PN-202/2016	                                                                                              Wrocław, 2016-12-01

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – przetarg roczny

USK/DZP/PN-202/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1, dot. Pakietu nr 9:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki wewnątrzgałkowej  zwijalnej, jednoczęściowej, akrylowej, hydrofilnej, asferycznej z zestawem do implantacji; średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 12,5 mm; stopień uwodnienia 26%; angulacja haptenów 0°; dioptraż od -10.0 D do +40.0 D (od + 6.0 D do +30.0 D co 0.5 D). Implantacja przez cięcie 2,2 mm.                                                                  Dwie części haptyczne typu Closed Loop, w każdej pojedynczy otwór, umożliwiający w razie potrzeby podszycie soczewki. Podwójne ostre krawędzie 360° zapobiegające migracji komórek. Indeks refrakcji 1,46, stała A dla biometrii ultradźwiękowej 118,0, filtr UV. Jednorazowy system do implantacji składający się z injectora typu „push” wraz z kartridżem – zapakowane razem z soczewką

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 2, dot. Pakietu nr 11, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji 2% roztworu HPMC konfekcjonowanego w opakowaniach a’ 2ml, o lepkości 4500 – 5500 cps, osmolarności 270 – 400 mOsm/kg, pH 6.8 – 7.4?

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 3, dot. § 7 ust. 1 projektu umowy, umowy z komisem:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wymagalnego terminu płatności.

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Pytanie 4, dot. § 7 ust. 1 projektu umowy, umowy z komisem:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu dotyczącego terminu zapłaty, tak by płatność dokonywana była licząc od chwili otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Pytanie 5, dot. § 3 ust. 3 projektu umowy z komisem:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy podany w SIWZ termin 48 godzin dotyczy utworzenia czy uzupełnienia magazynu komisowego?

W związku z powyższymi wątpliwościami Wykonawcy co do terminów związanych z magazynem komisowym, prosimy o:

- dodanie do § 3 zapisu regulującego termin utworzenia komisu: „Ilość, rodzaj, jak i termin utworzenia magazynu komisowego soczewek zostanie ustalone po podpisaniu umowy, z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

ZGODNIE Z SIWZ

termin 48 godzin dotyczy utworzenia i uzupełnienia magazynu komisowego.

Pytanie 6, dot. § 3 projektu umowy z komisem:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu soczewek przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek, prosimy o dodanie do obecnego brzemienia § 3, poniższych zapisów uszczegółowiającymi zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

- Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:	.........................................................

- Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.

- Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.

- Uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie Raportu zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej, niż raz w miesiącu.

- Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

- W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

- W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 6 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.

- W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.

- Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

- Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas kontroli, o której jest mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

- Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 7.

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Pytanie 7, dot. § 5 ust. 6 projektu umowy z komisem:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniżej propozycji:

„Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, raz w trakcie trwania umowy, inwentaryzacji asortymentu komisowego w obecności pracownika Pracowni i Apteki Szpitalnej. Termin inwentaryzacji ustalony jest indywidualnie, w porozumieniu z pracownikiem Pracowni i / lub Apteki.”

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Pytanie 8, dot. § 5 ust. 5 projektu umowy z komisem:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę ww. paragrafu. Do zadań Zamawiającego, należy przesyłanie Wykonawcy raportu zużytych podczas wszczepów soczewek, na podstawie którego Wykonawca przygotowuje fakturę i uzupełnia magazyn do stanu wyjściowego. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Pytanie 9, dot. § 7 ust. 2 projektu umowy, umowy z komisem:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia  w spełnianiu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.”

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Pytanie 10, dot. § 8 ust. 2 projektu umowy z komisem:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad i przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru.”

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW WZORU UMOWY

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych