Sygn. USK/DZP/PN-56/2017	                                                   			   Wrocław, 2017-05-29

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Chirurgii Serca- dogrywka i wyczerpanie asortymentu (2); USK/DZP/PN-56/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 18 poz.2:

Prosimy o zgodę na zaoferowanie kaniul do kardioplegii wstecznej 30,5cm w rozmiarze 14Fr (wymagane 15Fr) do wyboru 3 rozmiary gładkich samo-rozprężalnych baloników (14/18/20mm -dodatkowa korzyść);

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych