Sygn. USK/DZP/PN-68/2017	                                                       Wrocław, 2017-07-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych i jednorazowej bielizny aptecznej – przetarg roczny; USK/DZP/PN-68/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMMS bardzo dobrej jakości, – tj. włókniny typu SMS wzmocniona dodatkowo warstwami wewnętrznymi Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Zatem im więcej warstw wewnętrznych tym lepsza barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów. Gramatura 35 g/m2 + gramatura wzmocnienia 40 g/m2, owinięcie wewnętrzne – serweta włókninowa.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 w pozycji nr 2 fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMMS bardzo dobrej jakości, – tj. włókniny typu SMS wzmocniona dodatkowo warstwami wewnętrznymi Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Zatem im więcej warstw wewnętrznych tym lepsza barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów. Gramatura 35 g/m2, owinięcie wewnętrzne – serweta włókninowa.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 w pozycji nr 3 fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMMS bardzo dobrej jakości, – tj. włókniny typu SMS wzmocniona dodatkowo warstwami wewnętrznymi Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Zatem im więcej warstw wewnętrznych tym lepsza barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów. Pakowany razem z 2 ręcznikami z włókniny wiskozowej.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 4 ubranie chirurgiczne zarejestrowane jako wyrób medyczny, posiadające deklarację zgodności producenta, a odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu CE, który jest wymagany dla wyrobów jałowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych