Sygn. USK/DZP/PN-66/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-07-03

Dotyczy:  Dostawy sprzętu specjalistycznego i patomorfologicznego

USK/DZP/PN-66/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Dotyczy wzoru umowy:

§ 10 ust. 7

Czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu  na następujący:

„ W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy za wcześniejszą zgodą obu stron na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu”

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW UMOWY

§ 11 ust. 1 umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 1 wzoru umowy na następujący:

„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW UMOWY

Dotyczy SIWZ (formularza cenowego):

Pakiet 1, poz. 10

Czy Zamawiający wymaga nakłuwacza automatycznego do pobierania krwi kapilarnej w obudowie w kształcie litery T lub zbliżonym konstrukcyjnie, ostrze schowane, silikonowane, ze stali nierdzewnej, szlifowane.  Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy w rozmiarze 21G (0,8 mm)?

TAK, WYMAGA

Pakiet 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści pałeczki do wymazów w probówce – sterylne, bez indywidualnego pakowania, gdzie sterylność gwarantuje banderola umieszczona między korkiem a probówką?

TAK DOPUSZCZA

Pakiet 1, poz. 16

Czy Zamawiający oczekuje aby szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami pod kątem 90° były wykonane ze szkła wapniowo-sodowego o  podwyższonej przezierności o wysokich właściwościach optycznych i technicznych o niskiej zawartości żelaza (Fe2O3 0,03%), z niskim poziomem   fluoeroscencji .W rozmiarze 26 x 76 x1,0mm,  tolerancja grubości wynosi +/- 0,5mm.Opakowanie po 50 szt.?

TAK, ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE

Pakiet 2, poz. 3,4

W związku z faktem iż Zamawiający oczekuje podania producenta i numeru katalogowego produktu, czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 2, poz. 3,4

Czy Zamawiający wymaga w celu zweryfikowania, potwierdzenia oczekiwanych parametrów szkiełek z kartami katalogowymi na dostarczenie próbek w ilości jednego opakowania w ciągu trzech dni roboczych?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 2, poz. 5,6

Czy Zamawiający oczekuje szkiełka nakrywkowe  wykonane ze szkła wysokiej jakości o niskim poziomie zanieczyszczeń, pozbawione prążków, pęcherzyków, smug, wysoko przezierne ze szkła borowo-krzemowego. Posiadające bezbarwny wygląd, doskonale równą powierzchnię materiału, odporne na działanie substancji chemicznych, współczynnik załamania światła dostosowany do mikroskopu, pakowane w taki sposób, aby nie przywierały do siebie, a separator nie ma wpływu na wyniki testu. Grubość: 0,13-16 mm.

DOPUSZCZA NIE WYMAGA

Pakiet 2, poz. 5,6

Czy Zamawiający oczekuje szkiełek nakrywkowych pakowanych po 100 sztuk w plastikowe pudełka w opakowaniu zbiorczym 1000 szt.

TAK, ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 2, poz. 5,6

W związku z faktem iż Zamawiający oczekuje podania producenta i numeru katalogowego produktu, czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 2, poz. 5,6

Czy Zamawiający wymaga w celu zweryfikowania, potwierdzenia oczekiwanych parametrów szkiełek z kartami katalogowymi na dostarczenie próbek w ilości jednego opakowania (a’100 szt.) w ciągu trzech dni roboczych?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 2, poz. 5,6

Czy Zamawiający wymaga aby szkiełka pakowane były bez bibułek oraz bez pochłaniaczy wilgoci, gdyż technologia produkcji nie wymaga takiego zabezpieczenia, a jednocześnie produkt spełnia wymogi jakościowe Zamawiającego?

DOPUSZCZA NIE WYMAGA

Pakiet 4, poz.1

Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie glukometru pracującego w zakresie pomiaru 10-600 mg/dl i wykonującego pomiar w ciągu 5s?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 4, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  glukometru pracującego na próbce krwi o objętości 0,8 mikrolitra?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 4, poz.1

Czy Zamawiający pisząc „kalibracja typu: auto-coding” ma na myśli automatyczne kalibrowanie z wykorzystaniem chipu z kodem?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 4, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  glukometru o pamięci 300 wyników?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 4, poz.1

Czy Zamawiający oczekuje roztworu kontrolnego, który jest przydatny do użytkowania po otwarciu fiolki przez okres

min. 6 m-cy co pozwoli Zamawiającemu w pełni wykorzystać zawartość fiolki oraz zabezpieczy przed szybkim przeterminowaniem się roztworu po otwarciu ?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 4, poz.1

Czy Zamawiający wymaga roztworów kontrolnych na trzech poziomach (niski, normalny, wysoki) ? 
TAK, ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 4, poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe posiadały kapilarę zasysającą próbkę krwi na czubku/szczycie paska ?

ZGODNIE Z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych