Sygn. USK/DZP/PN-91/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-07-16

Dotyczy:  Dostawa szwów chirurgicznych dla USK na okres 24 miesięcy

USK/DZP/PN-91/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Dot. Pakietu nr 2:

Poz.03 - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o kolorze fioletowym, przy niezmienności pozostałych parametrów

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Poz.04 - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o kolorze fioletowym, przy niezmienności pozostałych parametrów

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Poz. 08- Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o kolorze fioletowym, przy niezmienności pozostałych parametrów

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Poz. 06- Czy zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły podwójnej, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Dot. Pakietu nr 7: Czy zamawiający wymaga, aby materiał szewny pakowany był na mokro, czego celem jest ograniczenie chłonności i zmniejszenie pamięci skrętu po wyjęciu z opakowania?

ZAMAWIAJĄCY nie WYMAGA

Poz. 2- Czy zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie materiału szewnego o  grubości igły  0, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

ZAMAWIAJĄCY nie WYRAŻA ZGODY

Poz. 3 -Czy zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie materiału szewnego o długości nitki 10x45 , przy zachowaniu pozostałych parametrów.

ZAMAWIAJĄCY nie WYRAŻA ZGODY

Dot. Pakietu nr 9:

Poz. 16 i 21 Czy zamawiający zezwala na zaoferowanie materiału szewnego w kolorze czarnym, przy zachowaniu pozostałych parametrów

ZAMAWIAJĄCY ZEZWALA

Poz. 20 Czy zamawiający zezwala na zaoferowanie materiału szewnego o długości nitki 30 cm, w kolorze czarnym, przy zachowaniu pozostałych parametrów

ZAMAWIAJĄCY nie ZEZWALA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych