Sygn. USK/DZP/PN-91/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-07-16

Dotyczy:  Dostawa szwów chirurgicznych dla USK na okres 24 miesięcy

USK/DZP/PN-91/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Dot.  Pakietu  nr 1 poz. 04

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji  igły wzmocnionej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Dot.  Pakietu  nr 3 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  szew z nitką o długości 75cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Dot.  Pakietu  nr 3 poz.38

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji  szew z igłą typu szpatułka , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Dot.  Pakietu  nr 10 poz. 32

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą o długości 2x6mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych