Sygn. USK/DZP/PN-118/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-07-22

Dotyczy:  Przetarg –dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego  na Blok Operacyjny –wyczerpanie asortymentu,  Nr sprawy: USK/DZP/PN-118/2017

Dotyczy: Pakiet nr 4 poz.1

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w pozycji staplerów liniowych prostych 60mm, z manualną regulacją i kontrolą docisku tkanki, sterylnych, kształt i wysokość zszywki jak w SIWZ, które były już przedmiotem dostaw do Zamawiającego w ramach umów przetargowych

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 9 podpakiety 3 i 4

Ze względu na fakt, że klipsy są implantami i podlegają szczególnej ewidencji w kartotece pacjenta i książce operacyjnej, wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy mają być wyposażone w naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej: nazwę klipsa, nazwę producenta, numer katalogowy, nr serii, datę ważności

Dokumentowanie założonych klipsów w kartotece pacjenta jest niezbędne ze względu na możliwe późniejsze badania w rezonansie magnetycznym MRI i konieczność wystawiania zaświadczeń dla pacjentów o dopuszczalności takich badań.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych