Sygn. USK/DZP/PN-125/2017	                                                       Wrocław, 2017-09-04

Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii - wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-125/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 9

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9, w miejsce pierwotnych parametrów, dwukanałowych balonów do usuwania złogów z dróg żółciowych, dwa kanały pozwalające na wprowadzenie prowadnika podczas ekstrakcji, czarny znacznik umożliwiający identyfikację momentu w którym balon opuszcza brodawkę, kontrastujące platynowe znaczniki, końcówka temperowana 6,8-5Fr, długość cennika 200 cm, średnica balonu 8,5, 12, 15 mm, prowadnik 0,035.Produkt jałowy przeznaczony do jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych