Załącznik nr 2

Pakiet 15 --Bronchofiberoskop giętki zestaw

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| L.p. | PARAMETR | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kąt patrzenia 0 stopni | TAK |  |
|  | Pole widzenia min. 110 stopni | TAK |  |
|  | Odchylenie końcówki -góra 0-180 stopni -dół 0-100 stopni | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna niewiększa niż 6,4mm | TAK |  |
|  | Długość robocza min.53cm | TAK |  |
|  | Kanał instrumentowy niemniejszy 2,7mm | TAK |  |
|  | Fiberoskop nadający się do sterylizacji w EtO, FO, STERIS i STERRAD | TAK |  |
|  | Światłowód giętki, średnica min.3,5mm, długość min. 220cm, autoklawowalny szt.1 | TAK |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym źródłem światła ( toru wizyjnego) | TAK |  |
|  | Tester szczelności szt.1 | TAK |  |
|  | Szczypce biopsyjne giętkie średnicy min. 1,7mm dł. min. 110cm szt.1 | TAK |  |
|  | Szczoteczka gąsienicowa do czyszczenia kanału instrumentowego szt.1 | TAK |  |
|  | Wejścia sygnałowe: -1 x Composite Video -1 x RGB -1 x S-Video -1 x SDI | TAK |  |
| 13. | Źródło światła | TAK |  |
| 14. | Xenonowe | TAK |  |
| 15. | Moc min. 175W | TAK |  |
| 16. | Tryb ręcznej regulacji natężenia światła | TAK |  |
| 17. | Światłowód giętki szt.1 | TAK |  |
| 18. | Średnica min. 3,5mm | TAK |  |
| 19. | Długość min. 220cm | TAK |  |
| 20. | autoklawowalny | TAK |  |
| 21. | Wózek medyczny pod tor wizyjny | TAK |  |
| 22. | Wmontowany uchwyt na kamerę | TAK |  |
| 23. | Na kółkach- blokada min dwóch kół | TAK |  |
| 24. | Min. 4- półki | TAK |  |
| 25. | Gwarancja min. 60miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. | Tak |  |
| 26. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji     ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………

........................................................................