## Pakiet 3
Pakiet Nr 3. Odczynniki dzierżawionej zintegrowanej platformyARCHITECT do badań immunochemicznych do wykonywania badań pilnych
Lp. | Nazwa towaru | potrzeby USK | potrzeby Kl.Onkohematologii Dz. | Ilosć testów na 8 miesięcy | testów w op. | J.M. | E/F | Ilość op. na 8 miesięcy | Cena Netto op. | Cena Brutto op. | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr Katalog. | Nazwa towary zgodna z fakturą
45. | Białko całkowite | 4000 | 4000 | 8000 | 3622 | op | 2.2087
46. | Białko w moczu | 800 | 0 | 800 | 209 | op | 3.8278
48. | ALAT | 4000 | 4000 | 8000 | 3621 | op | 2.2093
51. | GGTP | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | op | 2
57. | Etanol | 3200 | 0 | 3200 | 200 | op | 16
62. | CRP ultraczułe | 10000 | 8000 | 18000 | 600 | op | 30
66. | Wapń całkowity | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | op | 2
67. | Magnez | 5000 | 5000 | 10000 | 1000 | op | 10
123. | Wymiennik jonowy LC141 | 10 |  |  |  | szt |  | 8
Razem
| Warunki graniczne | [13 empty] | Spełnienie warunków: | Parametry oferowane
1 | Zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny do wykonania oznaczeń pilnych, wyposażony w podajnik próbek, umożliwiający aspierację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki, bez konieczności manualnego przenoszenia próbek między modułem biochemicznym i immunochemicaznym, i zarządzany z jednego stanowiska operatorkiego wraz z analizatorem zastępczym dla oznaczeń troponiny oraz leków immunosupresyjnych, pracującym na tych samych odczynnikach.
2 | Praca analizatorów podstawowego i zastępczego na identycznych odczynnikach reakcyjnych, kalibratorach, materiałach kontrolnych i materiałach zużywalnych
3 | Wykonawca zapewni materiał do codziennej kontroli jakości od niezależnego producenta dla oznaczonych parametrów. Oznaczenia immunochemiczne: płynny, 3-poziomowy, mianowany, stabilny po otwarciu w temp. 2-8 °C 14 dni dla większości parametrów, w dostawach jednej serii przez okres co najmniej 14 miesięcy Oznaczenia biochemiczne: płynny, 3-poziomowy, stabilny po otwarciu w temp. 2-8 °C 14 dni dla większości parametrów, w dostawach jednej serii przez okres co najmniej 18 miesięcy
4 | Ilość miejsc próbkowych do załadowania zintegrowanego systemu jednorazowo min. 160
5 | Możliwość wykonania oznaczeń w różnych rodzajach materiałów biologicznych ( surowica, osocze, mocz, PMR, hemolizat ) z różnego rodzaju probówek pierwotnych i wtórnych
6 | Możliwość wykonywania na analizatorach wszystkich badań immunochemicznych i biochemicznych określonych w formularzu cenowym
7 | Analizatory wyposażone w detektor skrzepu i mikro- skrzepu w próbce badanej oraz piany w odczynnikach i próbkach
8 | Możliwość dostawiania próbek w czasie pracy rutynowej bez jej przerywania
9 | Swobodny dostęp do próbek ( po rozpipetowaniu ) w trakcie pracy
10 | Jeden rodzaj statywów dla probówek badanych, kalibratorów, kontroli oraz próbek o różnej objętości ( także dla probówek pediatrycznych )
11 | Materiał badany i odczynniki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych
12 | Odczynniki chłodzone na pokładzie modułów biochemicznego i immunochemicznego systemów zintegrowanych oraz aparatu zapasowego w zakresie temperatur od 2 stopni C do 12 stopni C
13 | Możliwość automatycznego rozcieńczania, powtarzania analizy po przekroczeniu zakresu liniowości
14 | Wbudowany system kontroli jakości: graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości, możliwość wprowadzenia reguł Westgarda, archiwizacja wyników kontroli jakości z możliwością wydruku
15 | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników, materiałów zużywalnych, odpadów stałych i płynnych
16 | Instrukcje obsługi w języku polskim
17 | Wykonawna zapewni dostęp do oprogramowania zarządzającego procesem wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, które umożliwia udział w międzynarodowym programie porównań międzylaboratoryjnych i pochodzi od producenta niezależnych materiałów kontrolnychokreślonych w pkt.3. Oprogramowanie to musi umożliwiać co najmniej: *analizę metody z wyliczeniem SD, CV, TE * analizę wykresu roboczego z wykonaniem co najmniej krzywej L-J i krzywej obciążenia * możliwość dokumentacji wewnętrznego procesu kontroli jakości dla materiałów kontrolnych dowolnego producenta * możliwość bezpośredniego przesłania wyników badań kontroli jakości z LIS na konto użytkownika
18 | Możliwość tworzenia raportów czynności konserwacyjnych
19 | Możliwość prezentacji na ekranie aktualnego stanu próbki badanej ( oczekuje na badanie, jest w trakcie badania, przewidywany czas ukończenia badania )
20 | Wykonawca dostarczy zewnętrzny zestaw komputerowy do podłączenia do LIS użytkownika
21 | Podłączenie systemu immunochemiczno-biochemicznego, dwustronnej transmisji danych- do LIS Zamawiającego na koszt Wykonawcy
22 | Świadectwo CE dla oferowanych analizatorów oraz odczynników
23 | Bezpłatny serwis analizatorów z czasem reakcji 24 godz. od zgłoszenia awarii przez zamawiającego, a w przypadku nieskutecznej naprawy wymiana analizatora w ciągu 72 godz.
24 | Instalacja analizatorów oraz przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania urządzenia
II. Graniczne minimalne parametry dla modułu biochemicznego
25 | Wydajność części biochemicznej min. 400 testów fotometrycznych i 400 oznaczeń jonów na godz.
26 | Analiza w fazie ciekłej
27 | Możliwość oceny stopnia interferencji (hemolizy,lipemii bilirubinemii), mających wpływ na wartość wyniku
28 | Możliwość równoczesnego umieszczenia minimum 45 rodzajów odczynników na pokładzie (również tego samego typu np. nowe opakowanie już będącego na pokładzie odczynnika
29 | W analizatorze biochemicznym zastosowanie kuwet kwarcowych wielokrotnego użytku, bez konieczności wymiany przez cały okres trwania kontraktu - potwierdzone zapisem w instrukcji obsługi analizatora
III. Graniczne minimalne parametry dla zestawu analizatorów immunochemicznych
30 | Analizatory immunochemiczne wykorzystujące metodę chemiluminescencji
31 | Łącznie minimum 45 pozycji odczynnikowych w zaoferowanych analizatorach immunochemicznych
32 | Wydajność immunochemiczna zaoferowanego zestawu analizatorów 300 oznaczeń na godzinę
33 | Wszystkie oferowane odczynniki i kalibratory do badań immunochemicznych w stanie płynnym gotowe do natychmiastowego użycia
IV. Wyposażenie dodatkowe analizatora
34 | Analizatory wyposażone w drukarkę dającą możliwość bezpośredniego wydruku, skaner kodów kreskowych, komputer, monitor, klawiaturę
35 | Zabezpieczenie pracy w UPS
36 | Dostawa odpowiedniej stacji uzdatniania wody(jeśli konieczna do pracy analizatorów )
37 | W przypadku awarii aparatury diagnostycznej zapewnienie ciągłości wykonywania badań na koszt wykonawcy lub wstawienie aparatu zastępczego
38 | Zapewnienie przez wykonawcę udziału w międzynarodowych programach kontroli jakości badań stanowiących przedmiot zamówienia przez okres trwania umowy programy kontroli wybrane przez Zamawiającego ( w zakresie oznaczania hepatowirusów i HIV, monitorowania poziomu leków immunosupresyjnych)
39 | Wykonawca dostarczy cieplarkę i wirówkę wysokoobrotową jeśli będą niezbędne do postepowania preanalitycznego w oznaczeniach
40 | Wykonawca dostarczy Karty charakterystyki w formie papierowej lub elektronicznej z pierwsza dostawą
41 | Odbiór opakowań zgodnie z ustawą

## Pakiet 4
Pakiet Nr 4. Odczynniki, kontrole,kalibratory do analizatora własnego AU640 z dzierżawionym analizatorem AU5811 oraz systemu preanalitycznego i immunodiagnostycznego do badań rutynowych DXI 600; Automate 1200 dla DDL
L.p. |  | potrzeby USK | potrzeby Kl.Onkohematologii Dz. | Razem do końca umowy | Ilosć testów na 8m-c | il. W op. | J.M. |  | Ilość op. na 8 m-c | Cena netto za op. | Cena brutto za op. | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr Katalog. | Nazwa towary zgodna z fakturą
1. | Etanol | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 500 | test | 10
17. | Magnez | 50000 | 10000 | 60000 | 60000 | 1000 | test | 60
18. | Żelazo | 6000 | 2000 | 8000 | 8000 | 2000 | test | 4
19. | UIBC | 6000 | 2000 | 8000 | 8000 | 960 | test | 8.3333
27. | Amylaza | 15000 |  | 15000 | 15000 | 960 | test | 15.625
32. | C3 | 4000 | 1000 | 5000 | 5000 | 1040 | test | 4.8077
33. | C4 | 4000 | 1000 | 5000 | 5000 | 1040 | test | 4.8077
35. | IgG | 3000 | 1000 | 4000 | 4000 | 1000 | test | 4
36. | IgM | 3000 | 1000 | 4000 | 4000 | 1000 | test | 4
39. | Transferyna | 2000 | 1000 | 3000 | 3000 | 1080 | test | 2.7778
40. | Ferrytyna | 5000 | 2000 | 7000 | 7000 | 800 | test | 8.75
46. | ISE Mid Standard | 5 |  |  |  |  | op | 104 | 5
47. | ISE Buffer | 5 |  |  |  |  | op | 72 | 5
41 | wymiennik jonowy LC114 | 30 |  |  |  |  | szt |  | 30
RAZEM
| Warunki graniczne: | [16 empty] | Spełnienie warunków:
1. | Wykonawca musi zaoferować wszystkie odczynniki biochemiczne pakowane w butelki pasujące do komór odczynnikowychAU 640.
2 | Wszystkie zaoferowane odczynniki biochemiczne muszą mieć aplikacje walidowane na analizatorach AU 640
3. | Oferent musi zaoferować materiały kalibracyjne i kontrolne do wszystkich wymienionych rodzajów oznaczeń.Odczynniki biochemiczne muszą posiadać wartości metrykalne dla analizatorów AU 640.
4. | Ilość oferowanych materiałów kontrolnych musi zapewnić wykonanie codziennej kontroli wszystkich parametrów na co najmniej dwóch poziomach.
5 | Wszystkie oferowane odczynniki muszą posiadać znaki CE i karty MSDS; karty charakterystyk dostarczone z pierwszą dostawą
6 | Możliwość oznaczenia wszystkich wymienionych w załączniku badań z jednej próbki pierwotnej.
7 | Wymagana utylizacja opakowań zgodnie z ustawą
8. | Wykonawca zapewni materiał do codziennej kontroli jakości od niezależnego producenta dla oznaczanych parametrów. Oznaczenia immunochemiczne: płynny, 3-poziomowy, mianowany, stabilny po otwarciu w temp. 2-8 °C 14 dni dla większości parametrów, w dostawach jednej serii przez okres co najmniej 14 miesięcy .Oznaczenia biochemiczne: płynny, 3-poziomowy, stabilny po otwarciu w temp. 2-8 °C 14 dni dla większości parametrów, w dostawach jednej serii przez okres co najmniej 18 miesięcy

## Pakiet 5
Pakiet Nr 5. Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do dzierżawionego analizatora ADVIA CEUTAUR XP do oznaczeń immunochemicznych ( leki, hormony, białka)
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | potrzeby USK | potrzeby Kl.Onkohematologii Dz. | Ilosć testów na 8m-c | Ilość op. na 8 m-c | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr Katalog. | Nazwa towary zgodna z fakturą
1 | Prokalcytonina | test | 5000 | 1000 | 6000
8 | TSH | test | 5000 | 2000 | 7000
9 | Wolne T4 | test | 2000 |  | 2000
10 | Wolne T3 | test | 3000 |  | 3000
21 | Witamina D | test | 2000 | 4000 | 6000
Razem
| Warunki graniczne: | [12 empty] | Spełnienie warunków:
1 | Testy wykonywane metodą chemiluminescencji
2 | Pełna automatyzacja analiz
3 | Wymienne końcówki do pobierania próbki ( gwarantujące eliminacje efektu przenoszenia, carry over)
4 | Możliwość wstawienia do aparatu odczynnika bezpośrednio po wyjęciu z lodówki
5 | Program kontroli jakości z możliwością archiwizacji wyników kontroli, przedstawienia wyników w formie graficznej, statystyki.
6 | Dwupunktowa rekalibracja
7 | Automatyczne rozcieńczanie próbek przekraczających zdefiniowany zakres
8 | Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych
9 | Wykonywanie wszystkich oznaczeń wymienionych w formularzu cenowym na dzierżawionym analizatorze
10 | Ilość analiz możliwych do wykonania z 1 próbki/ ilość odczynników na pokładzie analizatora - min. 15
11 | Czas do uzyskania pierwszego wyniku - maks. 18 minut dla testów jednostopniowych
12 | Pipetowanie próbki przed odczynnikiem - zapobieganie stratom odczynnikowym w przypadku błędu próbki
13 | Dostawianie i usuwanie odczynników, próbek i mat. zużywalnych możliwe w każdym czasie - bez konieczności zatrzymania pracy aparatu
14 | Możliwość wstawiania różnych typów probówek w jednym podajniku
15 | Wykonawca zapewni udział na swój koszt w międzynarodowej kontroli Holta, obejmującej wykonywane oznaczenia cyklosporyny
16 | Wymagana utylizacja opakowań zgodnie z ustawą
17 | Karty charakterystyki w formie elektronicznej lub papierowej z pierwszą dostawą
18 | W przypadku awarii aparatury diagnostycznejlub braku dostawy odczynnika - zapewnienie ciągłości wykonywania badań na koszt wykonawcy lub wstawienie aparatu zastępczego