L. Dz. USK/DZP/**PN-102**/2017 Wrocław, 12.09.2017

**Do Wszystkich Wykonawców**

**uczestniczących w postępowaniu**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na : Wykonywanie kwartalnych przeglądów serwisowych oraz napraw 104 sztuk drzwi wraz z napędami automatycznymi zamontowanych w obiektach USK w okresie 24 miesięcy, znak sprawy USK/DZP/PN-102/2017.

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

1. Prosimy o odpowiedź jakie będzie Państwa stanowisko w sprawie automatu wycofanego z produkcji i braku dostępu do instrukcji obsługi Dorma CD80 ( chodzi o niedostępne instrukcje obsługi, które mają być dostarczone w określonym terminie)?

**Odpowiedź:** Instrukcja jest dostępna u producenta.

1. Prosimy o odpowiedź czy dopuszczają Państwo inne dokumenty niż Aprobata Techniczna ITB, zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie? Kilku producentów posługuje się jeszcze Aprobatą Techniczą ITB, ale one w zależności od automatów wygasają w różnych terminach (chyba żaden Producent nie będzie już miał aprobaty po grudniu 2018, a umowa jest na dłuższy czas) i z uwagi na obecny stan prawny nie będzie już wydawana. Aktualnie wydawanym dokumentem przez ITB jest Krajowa Ocena Techniczna. Czy w takiej sytuacji produkty z Krajową Oceną Techniczną będą mogły być stosowane?

**Odpowiedź:** W chwili obecnej, Aprobata Techniczna ITB jest obowiązująca.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi   
w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych