Sygn. USK/DZP/PN-135/2017	                                                   			   Wrocław, 2017-10-02

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu (2); USK/DZP/PN-135/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy Pakietu nr 6

- Prosimy o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 6 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w poz. 3 pakietu nr 6 zestawów hydrofilnych mikrocewnik 2.8F + kompatybilny prowadnik.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 30A

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 30A cewników angiograficznych o następujących parametrach:

- cewnik z szesnastoma przewodami z nierdzewnej stali zapewniająca  kontrolę momentu obrotu                                                                                                                 - nylonowy materiał odporny na zmiękczenie podczas przedłużającego się manewrowania                                                                                                                                                                          - średnica 5F - duży wybór krzywizn m.in.:  DAV, H1, JB1, JB2, SIM1, SIM2, SIM3, VAL, VTK, WNBG, ACN1, C1, C2, C3,  CHG-3, HET, RIM, SHK1.0, ACN1, PICARD, TIPS, AP2, MPA, PIG - długości   65, 80, 100, 110, 125cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych