DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-113/2017                                                                           Wrocław, dnia 10.10.2017 r.

Dotyczy: DOSTAWY SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

NA BLOK OPERACYJNY- PRZETARG ROCZNY

Nr sprawy: USK/DZP/PN-113/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania do SIWZ:

Pakiet nr 2, pozycje 1-3.

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie odpowiednio staplerów w rozmiarach 26mm, 29mm, 32mm.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie oddzielnej oferty na staplery z pozycji 1-3 lub wydzieli je z pakietu.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie staplerów skórnych ze zszywkami w rozmiarze 6,5mm x 4,5mm.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja 4.

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie staplerów skórnych ze zszywkami w rozmiarze 6,5mm x 4,5mm.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pakiety nr 3, 4, 5, 6

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie oferty na staplery ze zszywkami obłymi .

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pakiet nr 7, pozycje 1-3.

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie ładunki o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,5mm.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pakiet nr 7, pozycje 4-5.

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie ładunki o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5mm; 3,8mm; 4,1mm.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pakiet nr 7, pozycja 6.

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie ładunki o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,1mm; 4,5mm.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pakiet nr 7, pozycje1-7.

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie oddzielnej oferty na pozycje 1-7 lub wydzieli je z pakietu.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pakiet nr 8, pozycje 1-3.

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie oddzielnej oferty na siatki z pozycji 1-4 lub wydzieli je z pakietu.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pakiet nr 15, podpakiet 28.

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie oferty na worki w rozmiarze 20cmx26cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pytanie 1 do pakietu 15 pod pakiet 19

Czy zamawiający dopuści narzędzie laparoskopowe dług. 330mm-360mm, średnicy 5 mm. typu grasper bipolarny, część robocza prosta okienkowa + przewód dł. 4,5 m do posiadanej przez użytkownika diatermii ValleyLab ?

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pytanie 2 do pakietu 15 pod pakiet 22

Czy zamawiający dopuści przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 4,5 m, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 do pakietu 15 pod pakiet 23

Czy zamawiający dopuści przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, długość 4,5 m, do łączenia narzędzi laparoskopowych KARL STORZ z diatermią chirurgiczną Valleylab ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 do pakietu 15 pod pakiet 24

Czy zamawiający dopuści przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, długość 4,5 m, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 do pakietu 15 pod pakiet 36

Czy zamawiający dopuści  kleszcze chwytajace bipolarne średnicy 5mm, długość 36cm, , okienkowe, atraumatyczne , ?

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pytanie 4 do pakietu 15 pod pakiet 38

Czy zamawiający dopuści przewód wysokiej częstotliwości bipolarny długość 4,5 m, do łączenia narzędzi laparoskopowych Karl Storz z diatermią chirurgiczną Valleylab ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10

Pkt.1, 2

Prosimy o dopuszczenie miniumu 100 cykli sterylizacji

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrody biernej jednorazowej, dla dzieci, dzielonej o powierzchni przewodzącej 37cm2

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3 i 4

Prosimy o dopuszczenie przewodu wielorazowego o długościa 5 m i min. 100 cykli sterylizacji

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13

Poz. 8, 9, 10

Prosimy o dopuszczenie pincet o długości 20 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 12 POZYCJA 1.

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości 
od europejskiego producenta, Z PEWNĄ KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o pow. aktywnej 107cm2, rozmiar elektrody 164 x 117mm   i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej, bez obrazka na opakowaniu, lecz w ulotce w języku polskim; NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).

Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 6 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi  na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 12 POZYCJA 2.

Prosimy o dopuszczenie elektrod dziecięcych o powierzchni 72cm2, bez obrazka na opakowaniu, lecz w ulotce w języku polskim;

Odp. Zgodnie  w SIWZ.

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu 13 POZYCJA 1:

Prosimy o akceptację elektrody o długości kabla 3,20m – wymagane 3,00m.. Tak nieznaczna różnica w rozmiarze nie wpłynie na wartość użytkową produktu a poszerzy grono oferentów ubiegających się o Zamówienie Publiczne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych