Sygn. USK/DZP/PN-142/2017	                                                       Wrocław, 2016-09-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych; USK/DZP/PN-142/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pozycja 101

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresu wykonanego z hydrofilowej włókniny medycznej o gramaturze 40 g/m2  z nacięciem Y do zabezpieczania ujścia drenów, cewników, rurek tracheotomijnych i innych o wymiarach 10 cm x 10 cm pakowanego a’5 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Dopuszcza się. Pozostałe parametry bez zmian.

Pozycja 109

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x20cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 109

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x25cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 110, 112

Czy Zamawiający dopuści watę hemostatyczną o czasie całkowitego wchłonięcia 5-8 dni?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 110

Czy Zamawiający dopuści watę hemostatyczną o pH 3,0-4,0?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 112

Czy Zamawiający dopuści watę hemostatyczną o pH 4,0-4,5?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 130

Czy Zamawiający dopuści nieprzywierający opatrunek z gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty miękką parafiną? Struktura oczek materiału nośnego pozwala na prawidłową wentylację rany oraz swobodne przedostawanie się wysięku do znajdującego się na wierzchu opatrunku wtórnego. Neutralne właściwości parafiny pozwalają na stosowanie opatrunku w połączeniu z innymi preparatami zawierającymi substancje lecznicze lub środki antyseptyczne  np.  w formie maści lub roztworu, którym nasączony jest opatrunek wtórny. Rozmiar 15x20cm

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 137-138

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pasków do bezurazowego zamykania ran wykonanych ze wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 137-138

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pasków do bezurazowego zamykania ran w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 137

Czy Zamawiający  podając j.m. sztuka ma na myśli 1 szt paska czy jedno opakowanie a’10 pasków?

Odpowiedź:

Jedno opakowanie a’10 pasków.

Pozycja 138

Czy Zamawiający  podając j.m. sztuka ma na myśli 1 szt paska czy jedno opakowanie a’3 pasków?

Odpowiedź:

Jedno opakowanie a’3 paski.

Pozycja 188

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem -  zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4  Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 188

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| 1. | Serweta operacyjna , 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7 cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Igłotrzymacz metalowy MAYO HEGAR 15cm | 1 |
| 3. | Ostrza chirurgiczne nr 11 | 1 |
| 4. | Kompres wł.30G 4W 7,5cmx7,5cm | 10 |
| 5. | Tupfery gazowe kule 20cmx20cm | 10 |
| 6. | Pojemnik okrągły, skalowany, poj. 250 ml | 1 |
| 7. | Chwytak plastikowy do tamponów j.u. dł.18cm | 1 |
| 8. | Serweta operacyjna , 75cm x 140cm 2 warstwowa | 1 |
| 9. | Nożyczki metalowe IRIS proste 11,5cm | 1 |
| 10. | Nerka j.u. pulpa celuloz., papierowa | 1 |
| PAKOWANE OSOBNO |
| 11. | Fartuch chirurgiczny jałowy STANDARD rozm. L, plus 2 ręczniki | 1 |

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem

tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych