Sygn. USK/DZP/PN-138/2017	                                                       Wrocław, 2017-10-19

Dotyczy: Dostawa narzędzi chirurgicznych; USK/DZP/PN-138/2017.

Zamawiający koryguje odpowiedzi na pytania Wykonawców (5) z dn. 12.10.2017r. w zakresie Pakietu nr 2 w następujący sposób:

Pytanie 8 : ( Pakiet nr 2, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści Mikro kleszczyki łyżeczkowe, typ Hartmann, część robocza 2,0x7mm, dł. narzędzia do uchwytu 85mm

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pytanie 9 : ( Pakiet nr 2, poz. 14)

Czy Zamawiający dopuści Imadło chirurgiczne typ Lichtenberg, dł. 200 mm, z twardą wkładką, zapadka dolna

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pytanie 10 : ( Pakiet nr 2, poz. 30)

Czy Zamawiający dopuści Wziernik nosowy typu Hartmann-Halle, dł. 160mm, złącze rozbieralne, długość trąbki 27 mm, szerokość trąbki 25,5 mm, szerokość końca trąbki 6 mm

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pytanie 11 : ( Pakiet nr 2, poz. 31)

Czy Zamawiający dopuściWziernik nosowy dla dzieci typu Tieck-Halle, dł. 130mm, złącze dł. 135mm rozbieralne, dł. trąbki 16mm, szerokość końca trąbki 3,5mm

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pozostałe odpowiedzi na pytania Wykonawców (5) z dn. 12.10.2017r. - bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych