Sygn. USK/DZP/PN-138/2017	                                                       Wrocław, 2017-10-12

Dotyczy: Dostawa narzędzi chirurgicznych; USK/DZP/PN-138/2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet nr 1- Narzędzia chirurgiczne dla Kardiochirurgii

Poz.1) Nożyczki o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian lub nożyczki Nelson-Metzenbaum, identyczne z wymaganymi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.4) Nożyczki wieńcowe Hegemann-Dietrich o dł. 180mm, kąt 90st, bransze 14mm, uchwyt nożyczkowy lub mikronożyczki wieńcowe, utwardzane, dł.180mm, bransze 10mm, okrągła rękojeść.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.5) Nożyczki wieńcowe Hegemann-Dietrich o dł. 180mm, kąt 45st, bransze 14mm, uchwyt nożyczkowy lub mikronożyczki wieńcowe utwardzane o dł. 180mm, kąt 45st, bransze 10mm, okrągła rękojeść.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.6) Penseta  o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.7,8) Penseta o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.9) Imadło bez nazwy własnej, szczęki 0,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.10) Imadło Jacobson o dł.185mm, utwardzane, nie pokryte diamentem lub imadło micro2000 o szer.1mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.11) Rękojeść o dł. 165mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1a- narzędzia chirurgiczne dla Kardiochirurgii

Poz.1) Mikroimadło bez nazwy własnej o dł. 180mm, tytanowe ale nie pokryte proszkiem diamentowym, pozostałe parametry bez zmian lub mikroimadło o dł. 180mm, pokryte proszkiem diamentowy ale nie z tytanu, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1b- narzędzia chirurgiczne dla Kardiochirurgii

Poz.1) Klem bez wkładek silikonowych, szczęki 70mm, zgięcie 60st, dł. 280mm, bez złotych uchwytów lub klem bez wkładek silikonowych, szczęki 60mm, zgięcie 60st, dł. 200mm, bez uchwytów złotych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.2) Klem bez wkładek silikonowych, szczęki 70mm, dł. 280mm, bez złotych uchwytów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 2- narzędzia chirurgiczne dla UPS

Poz.3) Nożyczki o dł. 105mm lub 115mm i dł. ostrza 28mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.8) Kleszcze o dł. 175mm, maks. śr. drutu twardego 1,6mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.9) Pinceta o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.14) Imadło o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.15) Łyżeczka o dł. 140mm, główki o szer. 2,5mm i 3mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.24) Igła z kulką o dł. 80mm, rozmiar 1,2mm, prosta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.25) Igła z kulką o dł. 80mm, rozmiar 1,8mm, wygięta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.26) Igła z kulką o dł. 80mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.31) Wziernik o dł. trąbki 18mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.32) Wziernik o dł. trąbki 21mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.33) Nożyczki o dł. 105mm lub 115mm i dł. ostrza 28mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.38) Imadło o szer. końcówki roboczej 0,4mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.39) Łyżeczka o szer. główek 2,5mm i 3mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 3- Trokary I

Poz.1) Tuba trokara 11x101mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.2) Ostrze trokara 11x101mm, trójkątna końcówka.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.3) Tuba trokara 5,5x95mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz.4) Ostrze trokara 5,5x95mm, trójkątna końcówka.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych