Sygn. USK/DZP/PN-138/2017	                                                       Wrocław, 2017-10-12

Dotyczy: Dostawa narzędzi chirurgicznych; USK/DZP/PN-138/2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

# Pakiet Nr 1 – Narzędzia chirurgiczne dla Kardiochirurgii,

# - pozycja nr 9 – „Imadło m. JACOBSON okrągła rękojeść o miękkim uchwycie i zamku, do szwów 5-0 i mniejszych, szczęki 08 x 1,2mm dł. 21 cm, szczęki pokryte proszkiem diamentowym”
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie imadła Jakobson o miękkim uchwycie do szwów 5-0 i mniejszych, ale o szczękach 0,8 x 11 mm, dł. Narzędzia 20,5 cm?

# Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie wskazanego imadła, którego szczęki posiadają wkładki z utwardzonym spiekiem typu SAPPHIRE?

Odpowiedź:

# Zgodnie z SIWZ.
- pozycja nr 10 – „Imadło m. JACOBSON okrągła rękojeść o miękkim uchwycie i zamku, do szwów 5-0 i mniejszych, szczęki 1,2 x 11, dł. 18 cm, szczęki pokryte proszkiem diamentowym”

# Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie imadła Jakobson o miękkim uchwycie do szwów 5-0 i mniejszych, o szczękach 1,2 x 11 mm, ale długości całkowitej 20,5 cm?

# Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie wskazanego imadła, którego szczęki posiadają wkładki z utwardzonym spiekiem typu SAPPHIRE?

Odpowiedź:

# Zgodnie z SIWZ.

# Pakiet Nr 1a – Narzędzia chirurgiczne dla Kardiochirurgii

# „Mikroimadło naczyniowe tytanowe typu JACOBSON, o okragłej rękojeści z zamkiem do szwów 7,0 i poniżej, szczęki 0,4x11mm, dł. 18,5cm, szczęki  pokryte proszkiem diamentowym, wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 o podwyższonej odporności na zużycie. Gwarancja min.10 lat na wady produkcyjne i wady materiału”

# Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie imadła tytanowego typu JACOBSON o okrągłej rękojeści z zamkiem do szwów 8-0 i mniejszych, 
o szczękach 0,4 x 11 mm, z wkładkami wykonanymi ze specjalnie utwardzonego materiału typu SAPPHIRE.

Czy Zamawiający wykreśli tym samym pozostałą część opisu: 
„stal chirurgiczna typu 420 o podwyższonej odporności na zużycie. Gwarancja min. 10 lat na wady produkcyjne i wady materiału”?
Odpowiedź:

# Zgodnie z SIWZ.

# Pakiet Nr 1c– Narzędzia chirurgiczne dla Kardiochirurgii

# „Kaseta do sterylizacji mikronarzędzi, metalowa, z silikonowymi uchwytami na narzędzia,  
rozmiar minimum 13 cm x 23cm x 2,5cm, dedykowany do przechowywania minimum 10 narzędzi”
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie uniwersalnego kontenera do sterylizacji mikronarzędzi chirurgicznych (do CABG), z silikonową matą zabezpieczającą („jeżyk”), o wymiarach 298 x 368 x 19 mm?

# Proponowany kontener posiada transparentną pokrywę wykonaną ze specjalnego utwardzonego materiału Radel®R. Podstawa kontenera wykonana jest z utwardzonego „medycznego plastiku” odpornego na płyny dezynfekcyjne, myjące i proces sterylizacji opisany w instrukcji obsługi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych