Sygn. USK/DZP/PN-138/2017	                                                       Wrocław, 2017-10-19

Dotyczy: Dostawa narzędzi chirurgicznych; USK/DZP/PN-138/2017.

Zamawiający koryguje odpowiedzi na pytania Wykonawców (3) z dn. 12.10.2017r. w zakresie Pakietu nr 2 w następujący sposób:

Pakiet nr 2- narzędzia chirurgiczne dla UPS

Poz.3) Nożyczki o dł. 105mm lub 115mm i dł. ostrza 28mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.8) Kleszcze o dł. 175mm, maks. śr. drutu twardego 1,6mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.9) Pinceta o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.14) Imadło o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.15) Łyżeczka o dł. 140mm, główki o szer. 2,5mm i 3mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.24) Igła z kulką o dł. 80mm, rozmiar 1,2mm, prosta.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.25) Igła z kulką o dł. 80mm, rozmiar 1,8mm, wygięta.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.26) Igła z kulką o dł. 80mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.31) Wziernik o dł. trąbki 18mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.32) Wziernik o dł. trąbki 21mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.33) Nożyczki o dł. 105mm lub 115mm i dł. ostrza 28mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.38) Imadło o szer. końcówki roboczej 0,4mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz.39) Łyżeczka o szer. główek 2,5mm i 3mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pozostałe odpowiedzi na pytania Wykonawców (3) z dn. 12.10.2017r. - bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych