L. Dz. USK/DZP/**PN-177**/2017 Wrocław, 10.10.2017

Do Wszystkich Wykonawców

uczestniczących w postępowaniu

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach doposażenia nowopowstającej pracowni Rezonansu Magnetycznego, nr sprawy USK/DZP/PN-177/2017"

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

1.Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoskmetr transportowy pracujący w technologii MAsimo posiadający 2 niezależne wyświetlacze typu LED, o wadze 300 g, bez interfejsu USB,z indeksem perfuzji 0,02 – 20%, przy spełnianiu pozostałych wymaganych przez Zamawiajacego parametrów technicznych ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

2.Czy Zamawiający oczekuje pomiaru indeksu perfuzji w formie cyfrowej/numerycznej pomiar w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza dostarczenia pulsoksymetru z pomiarem indeksu perfuzji w formie cyfrowej/numerycznej pomiar w czasie rzeczywistym

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

1.Zwracamy się z prośbą o wykreślenie §3 ust. 2 oraz 5. Paragrafy dotyczą zakupu sprzętu medycznego jednorazowego użytku nie urządzeń medycznych.

Odpowiedź : Zamawiający wykreśla zapis.

2.Prosimy o zmianę §8 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

3.Wnosimy o dodanie do §8 ust. 3 wzoru umowy zdania/ustępu w następującym brzmieniu: „Powyższy zapis nie wyłącza możliwości upoważnienia przez Wykonawcę pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy prawnego) do reprezentacji i podejmowania działań w jego imieniu.”.

Zapis §7 ust. 3 w dotychczasowej formie jest zrozumiały w kontekście zabezpieczenia Zamawiającego przed ewentualnymi próbami obchodzenia przez Wykonawców zakazu dokonywania cesji wierzytelności. Jednakże należy wziąć pod uwagę, iż treść przywoływanego zapisu może być powodem nieuzasadnionego wyłączenia możliwości reprezentacji Wykonawców przez powołanych przez nich pełnomocników prawnych.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

5. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §12 ust. 1 wzoru umowy na 10% wartości brutto niewykorzystanej części umowy. Naliczanie kary od wartości zrealizowanej już prawidłowo umowy jest nadużyciem.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

6. Zwracamy się z prośbą o zmianę §12 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 9, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia ”.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

7. Zwracamy się z prośbą o zmianę §12 ust. 3 wzoru umowy na następujący: „Za opóźnienie w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 1 roku od daty instalacji lub poprzedniego przeglądu.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

8. Zwracamy się z prośbą o zmianę §12 ust. 4 wzoru umowy na następujący: „Za opóźnienie w wykonaniu naprawy, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

9. Zwracamy się z prośbą o zmianę §12 ust. 5 wzoru umowy na następujący: „Za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się awarii, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

10. Zwracamy się z prośbą o zmianę §12 ust. 7 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

11. Wnosimy o wykreślenie zapisu §12 ust. 10 jako niezgodne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w przypadku utraty finansowania Zamawiający ma jedynie możliwość unieważnienia postępowania, a nie rozwiązywania umowy w trybie natychmiastowym)

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi   
w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych