DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-154/2017                                                                             Wrocław, dnia  23.10.2017 r.

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA  KLINIKA NEUROCHIRURGII- WYCZERPANIE

Nr sprawy: USK/DZP/PN-154/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania:

Czy Zamawiający w pakiecie numer 14  poprzez zapis: „Pasta 5ml x 1szt Typu Floseal – Matryca hemostatyczna” ma na myśli -Matrycę hemostatyczną o pojemności 5 ml zawierającą w zestawie 1 strzykawkę o pojemności 5ml z matrycą żelatynową, 1 strzykawkę o pojemności 5ml do przygotowania matrycy wyposażoną w zintegrowane żeńskie złącze luer, 2 końcówki aplikatora, 1 końcówkę plastyczą z pamięcią kształtu, 1 fiolkę trombiny (ludzkiej) 2500 j.m., 1 bezigłowy łącznik fiolki, 1 ampułkę z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5ml. Preparat biozgodny ulegający resorpcji w ciągu 6-8 tygodni; czas gotowości w do użycia do 8 godzin po zmieszaniu. Objętość gotowego preparatu 5ml; Opakowanie zawiera 6 sztuk?

Odp. TAK

2.     Czy Zamawiający w pakiecie numer 15 poprzez zapis:” Aplikator do kleju Tissucol Kit typu Duplocath”- ma na myśli cewnik aplikacyjny Duplocatch 25 cm do nakładania Tissell Lyo w miejscach o utrudnionym lub ograniczonym dostępie. Średnica 1,7 mm?

Odp.TAK.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

`Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych