L. Dz. USK/DZP/**PN-199**/2017 Wrocław, 07.11.2017

 Do Wszystkich Wykonawców

 uczestniczących w postępowaniu

|  |
| --- |
| **Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na : dostawa, montaż i uruchomienie specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach utworzenia Sali Hybrydowej wraz z wykonaniem projektu i dostosowaniem pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, nr sprawy: USK/DZP/PN-199/2017 |

1. Dotyczy OPZ\_Kolumna Anestezjologiczna z windą – pkt. 30.

Punkt 30 specyfikacji kolumny anestezjologicznej jest identyczny jak punkt 30 specyfikacji lampy operacyjnej. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez pomyłkę powielił ten zapis i nie wymaga dostawy dwóch opisanych tam zestawów.

**Odpowiedź** : Tak, Zamawiający potwierdza, że przez pomyłkę powielił ten zapis i nie wymaga dostawy dwóch opisanych tam zestawów.

W związku z powyższym Zamawiający wykreśla powielony zapis (pkt. 30)
w „OPZ\_Kolumna Anestezjologiczna z windą”.

1. Dotyczy OPZ\_Lampa operacyjna – pkt. 30.

W punkcie 30 specyfikacji lampy operacyjnej Zamawiający wymaga dostarczenia „2x wysięgnik, każdy wyposażony w dwa uchwyty przeznaczone do instalacji monitorów medycznych min. 27”. Z informacji z rynku urządzeń angiograficznych wynika, że w przypadku zastosowania przez dostawcę monitora medycznego 56”, po drugiej stronie stołu operacyjnego montowane są dwa monitory max 27”, które zapewniają pełną funkcjonalność zestawu. Czy w Związku z tym Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu tego punktu na „2x wysięgnik, każdy wyposażony w uchwyt przeznaczony do instalacji monitorów medycznych min. 27”?

 **Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę .**

 W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych