L. Dz. USK/DZP/**PN-170**/2017 Wrocław, 08.11.2017

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii, nr sprawy: USK/DZP/PN-170/2017**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

**Pytanie nr 1 – dotyczy**  pakiet 3, poz. 6

Czy nie zaszła omyłka pisarska w określeniu kompatybilności narzędzi, ponieważ pętle nylonowe są kompatybilne z narzędziem z pozycji 5 a nie 7?

**Odpowiedź :** Tak, zaszła omyłka pisarska.

**Pytanie nr 2 -** pakiet 3, poz. 39

W związku z tym, że niektóre bronchoskopy mają kanał roboczy 2,0 czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych do kanałów roboczych 2,0 i 2,8 mm?

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3 – dotyczy Rozdz. XIII SIWZ poz. 2 kryterium oceny ofert, formularz ofertowy Pkt. D. oraz Paragraf 3 pkt. 2 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy w dniach roboczych ?

**Odpowiedź :** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 4 – dotyczy Paragrafu 11 pkt. 1, 2 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację paragrafu 11 pkt. 2 wzoru umowy na następujący:

1. Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.

**Odpowiedź :** Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi   
w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zamówień Publicznych