L. Dz. USK/DZP/**PN-207**/2017 Wrocław, 9.11.2017

Do Wszystkich Wykonawców

uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Dostawa sprzętu w ramach dosprzętowienia SOR , znak sprawy USK/DZP/PN-207/2017

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem zwracamy się zapytaniem:

1. [dotyczy A3] Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta, który w związku z posiadaniem większego monitora (21’’) posiada szerokość 58 cm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. [dotyczy A7 i 8 ] Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta, bez możliwości podnoszenia i obrotu klawiatury wraz z monitorem?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. [dotyczy B1a ] Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta wyposażonego w sektorową, elektroniczną, wieloczęstotliwościową głowicę do badań kardiologicznych, o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,3 – 4,0 MHz i 64 kryształach tworzących obraz USG?

**Odpowiedź:** SIWZ bez zmian.

4. [dotyczy A1] Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy spełniający wszystkie wymagania opisane w SIWZ, wyprodukowany w 2016 roku? Umożliwi to zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w atrakcyjnej cenie?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi   
w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych