L. Dz. USK/DZP/**PN-207**/2017 Wrocław, 10.11.2017

Do Wszystkich Wykonawców

uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Dostawa sprzętu w ramach dosprzętowienia SOR , znak sprawy USK/DZP/PN-207/2017

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem zwracamy się zapytaniem:

1. Pytanie nr 1.

Dotyczy pakiet nr 2 – Bronchofiberoskop – pkt 8, 18, 19, 20

W związku z wymogiem dostarczenia bronchofiberoskopu wraz z źródłem światła i kamerą, zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie bronchofiberoskopu z zamontowanym na stałe światłowodem, który wraz z pozostałymi elementami stanowi kompletny zestaw.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian**

Pytanie nr 2.

Dotyczy pakiet nr 2 – Bronchofiberoskop – pkt 14, 15,

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego źródła światła LED w miejsce wymaganego źródła xenonowego.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi   
w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych