Sygn. USK/DZP/ASZ/104/09/2017	                                                   	     Wrocław, 2017-12-04

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1. Dotyczy: Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści Igły do biopsji tkanek miękkich (nerki lub wątroby) dł.15cm, dl bioptatu 2 cm, grubość igły 16G, końcówka igły szlifowana  i polerowana w sposób szczególny umożliwiający łatwe i bezpieczne użycie urządzenia  oraz precyzyjną identyfikację przy użyciu USG.

Dodatkowo urządzenie wyposażone w alternatywną głębokość wkłucia na 1 cm oraz mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym użyciem systemu.

Obsługa jedną ręką. Igła znakowana co centymetr wyposażona w ogranicznik wkłucia.

Odpowiedź -   zgodnie z opisem

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych