**Wykaz urządzeń**

**PAKIET 1 -** Wykonanie przeglądów okresowych aparatu do impedancyjnego monitorowania refluksu prod. Sandhill w okresie 36 miesięcy

| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **NrInwent.** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **RokProd.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do impedancyjnego monitorowania refluksu | Sleuth Z00-2000-A | 12463/07 | I079022B | Pracownia Motoryki, Manometryczna,PH-metr | 2007 | Sandhill (USA) | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 2 -** Wykonanie przeglądów okresowych systemów wspomagających prowadzenie pacjentów poddawanych elektroterapii serca prod. ITAM w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr****Inwent.** | **NrSeryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | System wspomagający prowadzenie pacjentów poddawanych elektroterapii serca | IMPULS |  | 101+116 | Poradnia Przykl. Kardiologiczna | 2009 | ITAM Instytut Techniki i Aparatury Medycznej | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | System wspomagający prowadzenie pacjentów poddawanych elektroterapii serca | IMPULS | 8321/03 | 10+146+21326 | Poradnia Przykl. Kardiologiczna | 2000 | ITAM Instytut Techniki i Aparatury Medycznej | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 3 -** Wykonanie przeglądów okresowych oraz wzorcowania w jednym punkcie szaf chłodniczych
prod. Bolarus w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Inwentarzowy** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | Szafa chłodnicza |  S-500S | 15518/10 | 4617 | Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuz | 2009 | Bolarus s.a. | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Szafa chłodnicza |  S-500S | 15519/10 | 4618 | Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuz | 2009 | Bolarus s.a. | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Szafa chłodnicza |  S-500S | 15520/10 | 4619 | Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuz | 2009 | Bolarus s.a. | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Szafa chłodnicza |  S-500S | 15522/10 | 2313 | Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuz | 2009 | Bolarus s.a. | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Szafa chłodnicza |  S-500S | 15521/10 | 2312 | Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuz | 2009 | Bolarus s.a. | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 4 -** Wykonanie przeglądów okresowych zestawu do chromatografii prod. Chromsystems Instruments
& Chemicals GmbH w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Inwentarzowy** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | Zestaw do chromatografii wysokociśnieniowej HPLC | CLC 100 + CLC 300 + CLC 400 | 9927/06 | 011105+ 0110605+ 0110505 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2005 | Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 5 -** Wykonanie przeglądów okresowych systemów do wizualizacji żeli w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa****urządzenia** | **Typ** | **Nr****Inwent.** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przegl.** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | System do wizualizacji żeli |  Bio Vision 08 | 10095/06 | 05 19533 | Laboratorium BiologiiMolekularnej | 2006 | BioVision | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | System do wizualizacji i archiwizacji żeli |  Syngen Imagine | USK/47683 | 410008666058 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Syngen Biotech Sp. z o.o. | 12 mies. | 05-07-2018 |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 6 -** Wykonanie przeglądów okresowych myjni-dezynfektora laboratoryjnego prod. Miele w okresie
36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | Myjnia - dezynfektor laboratoryjny  | G7883 AE-DK-ADP HLP 20S | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych  | 2011 | Miele & Cie KG Hydrolab Polska | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 7 -** Wykonanie przeglądów okresowych suszarki laboratoryjnej prod. POL-EKO w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Inwentarzowy** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | Suszarka laboratoryjna | SLN115 STD INOX | USK/38067 UM/23016 |  | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych  | 2011 | Pol-Eko Aparatura | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 8 -** Wykonanie przeglądów okresowych urządzenia do pomiaru średnicy naczyń prod. ST. JUDE MEDICAL w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr****Inwent.** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | Urządzenie do pomiaru średnicy naczyń | RadiAnalyzerXpress 12711 |  | XP0021 | Pracownia Hemodynamiki | 2004 | ST. JUDE MEDICAL | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 9 -** Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. BTL w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Inwentarzowy** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | Aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej  | BTL 4825S Topline | 16231/10 | 4000-0383461 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej  | BTL 4825S Topline | 1776/10 | 4000-0385561 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej  | BTL 5825S | 1786/10 | 5000-0380418 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej  | BTL 5825S | 1784/10 | 5000-0387318 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej  | BTL 5825S | 1785/10 | 5000-0386318 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej  | BTL 5825S | 1772/10 | 5000-0386987 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej  | BTL 5825S | 1783/10 | 5000-0389318 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do laseroterapii i magnetoterapii  | BTL 4800 LM2 Topline | 16229 | 4000-0383561 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do laseroterapii i magnetoterapii  | BTL 4800 LM2 Topline | 1773/10 | 4000-0382561 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do laseroterapii i magnetoterapii  | BTL 5800 LM2 | 1781/10 | 5000-0381318 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do laseroterapii i magnetoterapii  | BTL 5800 LM2 | 1780/10 | 5000-0383318 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do laseroterapii i magnetoterapii  | BTL 5800 LM2 | 1779/10 | 5000-0382318 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do laseroterapii i magnetoterapii  | BTL 5800 LM2 | 1782/10 | 5000-0384318 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do laseroterapii i magnetoterapii  | BTL 5800 LM2 | 1778/10 | 5000-0385318 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do masażu uciskowego  | BTL 6000 Lymphastim 12 Topline | 1751/10 | LMPT0111010 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat do terapii falami uderzeniowymi | BTL 5000 SWT Power | 16228/10 | 5000-0380318 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Aparat podciśnieniowy do elektroterapii | BTL VAC | 16233 | BAVCU-0327532 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | DIATERMIA | BTL 20 | 16205 | C480-0482 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Przenośny laser terapeutyczny | BTL 2000 Laser |  | 0202794 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Wanna do hydromasażu  | BTL 3000 Hydro XR SPA | 1747/10 | 16202 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Wanna do kończyn dolnych | BTL 3000 Theta | 1748/10 | 16203 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Wanna do kończyn górnych | BTL 3000 Zeta | 1749/10 | 16204 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2009 | BTL  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 10 -** Wykonanie przeglądów okresowych mineralizatora mikrofalowego prod. Milestone w okresie
36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Inwentarzowy** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
| **1.** | Mineralizator mikrofalowy |  Ethos 1 | 23191 | 132938 | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych | 2011 | Milestone | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 11 -** Wykonanie przeglądów okresowych negatoskopu prod. Ultra-Viol w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Inwentarzowy** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | Negatoskop 2x NGP 31 żaluzjowy | 2xNGP31mZ | 9019 | 2007 3003 | Pracownia RTG (UPS-Bud. J1, 1 piętro) |  | Ultra-Viol | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 12 -** Wykonanie przeglądów okresowych aparatu do diagnostyki sepsy prod. MILENIA BIOTEC
w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Inwentarzowy** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | Aparat do diagnostyki sepsy - czytnik szybkich testów | POC Scan LeaderMilenia | A-802-0552 | 0284 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | MILENIA BIOTEC | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 14 -** Wykonanie przeglądów okresowych elektrostymulatora prod. KOLMIO w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Inwentarzowy** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | Elektrostymulator |  KOLMIO ETAN 6 | A-802-0992 | 050 | Poradnia Leczenia Bólu | 2012 | KOLMIO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 15 -** Wykonanie przeglądów okresowych aparatu do reakcji immunohistochemicznych prod. DAKO
w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **NrInwent.** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | Aparat do reakcji immunohistochemicznych | Autostainer 48 LINK | 11805/07 | AS1831D101 | Pracownia Immunologiczna | 2010 | DAKO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 16 -** Wykonanie przeglądów okresowych urządzeń chłodniczych w okresie 36 miesięcy

| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **NrInwent.** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **RokProd.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Snaige CD 350 |   | 1003 | Blok Porodowy |   | SNAIGE | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **2.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | snaige CD290 | 020-0072/803 | 1004 | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna | 2011 |   | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **3.** | Lodówka | MORS TZ120 | PSK-3/1-A/96/96/PST | 4129 | Dział Bloków Operacyjnych |   | ZAMEX | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **4.** | Zamrażarka niskotemperaturowa | Polar 110H | USK/47164 (stary 8061/02) | 29154 | Laboratorium Analityczne ACDL |   | Angelantoni | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **5.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Farma-Term 2 | A-808-0434 | 50605 | Apteka | 2007 | IGLOO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **6.** | Lodówka do przechowywania materiałów do badań klinicznych  | Platinium 340V | 18131/10 | 53306 | Blok Op. Ortopedii Traum. Narząd. Ru |   |   | 12 mies. | 06-04-2018 |
| **7.** | Lodówka | FRL 180V  |   | 55898 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. | 2009 | Angelantoni | 12 mies. | 10-10-2017 |
| **8.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Farma-Term 2 | A-808-0386 | 64958 | Apteka | 2008 | IGLOO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **9.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Farma-Term 2 | A-808-0389 | 64959 | Apteka | 2008 | IGLOO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **10.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Farma-Term 2 | A-808-0383 | 64960 | Apteka | 2008 | IGLOO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **11.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Farma-Term 2 | A-808-0387 | 64961 | Apteka | 2008 | IGLOO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **12.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Farma-Term 2 | A-808-0388 | 64962 | Apteka | 2008 | IGLOO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **13.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Farma-Term 2 | A-808-0385 | 64963 | Apteka | 2008 | IGLOO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **14.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Farma-Term 2 | A-808-0378 | 64964 | Apteka | 2008 | IGLOO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **15.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Farma-Term 2 | A-808-0391 | 64965 | Apteka | 2008 | IGLOO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **16.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Farma-Term 2 | A-808-0384 | 64966 | Apteka | 2008 | IGLOO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **17.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Farma-Term 2 | A-808-0390 | 64967 | Apteka | 2008 | IGLOO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **18.** | Lodówka | RIU1347LA |   | 645841 | PORADNIE |   | Gorenje |   | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **19.** | zamrażarka biomedyczna | MDF-236 | A-802-0749 | 901001 | Sala Op.Przykliniczna Okulistyczna |   | SANYO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **20.** | Lodówko-zamrażarka  | ZLKI 352 | 41-4-25/04 | 4170012 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **21.** | lodówka turystyczna  | Mobicool W40 DC/AC |   | 9008405 | Blok Op. - Transplantacja Wątroba | 2012 | Mobicool (Chiny) | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **22.** | Lodówka | ERT14001W8 |   | 10620006 | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy |   | ELEKTROLUX | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **23.** | Lodówka | 933003812 |   | 12340495 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. |   | ZANUSSI | 12 mies. | 10-10-2017 |
| **24.** | Lodówka | ZC244R |   | 13210379 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. |   | ZANUSSI | 12 mies. | 10-10-2017 |
| **25.** | Szafa chłodnicza | W 352 | 500-0455/803 | 20018265 | Laboratorium Analityczne ACDL |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **26.** | Lodówko-zamrażarka  | ZLKI 352 | 41-4-27/04 | 41530013 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **27.** | Lodówko-zamrażarka  | ZLKI 352 | 41-4-23/04 | 41530276 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **28.** | Lodówko-zamrażarka  | ZLKI 352 | 41-4-28/04 | 41530404 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **29.** | Lodówko-zamrażarka  | ZLKI 352 | 41-4-22/04 | 41740072 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **30.** | Lodówko-zamrażarka  | ZLKI 352 | 41-4-14/04 | 41740073 | Laboratorium Mikrobiologiczna ACDL |   | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **31.** | Lodówko-zamrażarka  | ZLKI 352 | 41-4-10/04 | 42140073 | Laboratorium Biologii Molekularnej | 2004 | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **32.** | Lodówko-zamrażarka  | ZLKI 352 | 41-4-13/04 | 42140133 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **33.** | Lodówko-zamrażarka  | ZLKI 352 | 41-4-9/04 | 42140140 | Laboratorium Biologii Molekularnej | 2004 | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **34.** | Lodówko-zamrażarka  | ZLKI 352 | 41-4-11/04 | 42140160 | Laboratorium Biologii Molekularnej | 2004 | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **35.** | Lodówko-zamrażarka  | ZLKI 352 | 41-4-12/04 | 42140188 | Laboratorium Biologii Molekularnej | 2004 | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **36.** | Lodówka | ERB 3046 |   | 42410529 | PORADNIE |   | ELEKTROLUX | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **37.** | Lodówka | 1466 | 41-4-2/04 | 42430054 | Laboratorium Analityczne ACDL |   | Gorenje | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **38.** | Lodówka | 1466 | 41-4-4/04 | 43030015 | Laboratorium Analityczne ACDL |   | Gorenje | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **39.** | Zamrażarka  | B227796 | 52-2-2/07 | 43800067 | Laboratorium Analityczne ACDL |   |   | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **40.** | Lodówko-zamrażarka  | ZLKI 352 | 41-4-26/04 | 43930330 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **41.** | Zamrażarka  | szufladowa | UMW/W/0016475/05 | 54930041 | Oddz. Klin. Nefrologiczny |   | Gorenje | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **42.** | Lodówko-zamrażarka  | ERF 2404 FOW | 020-2085/802 | 60930112 | Oddz. Klin. Chir.Naczyniowej, Chir.Ogólnej |   | ELEKTROLUX | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **43.** | Zamrażarka  | B227796 |   | 63100052 | Laboratorium Analityczne ACDL |   |   | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **44.** | Lodówka | ERU 1370 | 1941-04-02 | 64500136 | Oddz. Klin. Urologiczny |   | ELEKTROLUX | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **45.** | Zamrażarka do przechowywania materiałów do badań klinicznych  | brak | 52-2-1/07 | 71430017 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. |   | Gorenje | 12 mies. | 16-08-2017 |
| **46.** | Lodówka | ERU 13300 |   | 80700231 | Oddz. Klin. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej |   | ELEKTROLUX | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **47.** | Lodówka | ERU 13300 | USK/46559 | 81200140 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat |   | ELEKTROLUX | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **48.** | Lodówka | ERU 13300 | USK/46560 | 81200145 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat |   | ELEKTROLUX | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **49.** | Lodówka | ERU 13300 |   | 81200230 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) |   | ELEKTROLUX | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **50.** | Lodówka | ERU 13300 |   | 81200294 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) |   | ELEKTROLUX | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **51.** | Lodówko-zamrażarka  | HS3966 | 41-4-2/08 | 83630003 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. |   | Gorenje | 12 mies. | 10-10-2017 |
| **52.** | Chłodziarka  | CZ250 | 010-0105/803 | 180141040 | Blok Op. - Transplantacja Nerka |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **53.** | Lodówka | CZN3402 |   | 210004097 | Dział Bloków Operacyjnych |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **54.** | Lodówka | ARD24 |   | 410068725 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. |   | ALTUS | 12 mies. | 10-10-2017 |
| **55.** | Lodówka | brak | 41-4-1/94 | 440177104 | Dział Bloków Operacyjnych |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **56.** | Lodówka | brak | 10-0105/08 | 808252030 | Dział Bloków Operacyjnych |   | Indesit | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **57.** | Lodówka | S60125B |   | 910009601 | Pracownia Tomografii Komputerowej |   | BEKO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **58.** | Lodówka | brak |   | 1117407907 | Dział Bloków Operacyjnych |   | BEKO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **59.** | Lodówka | CP 201 |   | 1420025123 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. |   |   | 12 mies. | 10-10-2017 |
| **60.** | Lodówka | CP141 |   | 2340034162 | Blok Porodowy |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **61.** | chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna | CZN280 | UMW/W/0016470/04 | 2410032302 | Oddz. Klin. Nefrologiczny |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **62.** | Lodówka | ARC0870 |   | 3080000130 | PORADNIE |   | Whirlpool | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **63.** | Lodówka | ARC0870 |   | 3100000153 | PORADNIE |   | Whirlpool | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **64.** | Szafa chłodnicza | W 370 | 48-33-8/04 | 3220000712 | Laboratorium Mikrobiologiczna ACDL |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **65.** | Szafa chłodnicza | W 370 | 48-33-5/04 | 3220000713 | Laboratorium Analityczne ACDL |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **66.** | Szafa chłodnicza | W 370 | 48-33-4/04 | 3220000716 | Laboratorium Analityczne ACDL |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **67.** | Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-40/04 | 3260014095 | Laboratorium Analityczne ACDL |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **68.** | Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-12/04 | 3260014202 | Laboratorium Analityczne ACDL |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **69.** | Lodówka | MED-337-A | 015-0020/803 | 3300401628 | Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuz |   | BOSCH | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **70.** | Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-11/04 | 3310014330 | Laboratorium Analityczne ACDL |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **71.** | Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-9/04 | 3310014351 | Laboratorium Analityczne ACDL |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **72.** | Szafa chłodnicza | W 370 | 48-33-6/04 | 3330000854 | Laboratorium Mikrobiologiczna ACDL |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **73.** | Szafa chłodnicza | W 370 |   | 3330000862 | Laboratorium Mikrobiologiczna ACDL |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **74.** | Szafa chłodnicza | W 370 | 48-33-3/04 | 3330000863 | Laboratorium Analityczne ACDL |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **75.** | Szafa chłodnicza | W 370 | 48-33-7/04 | 3330000865 | Laboratorium Mikrobiologiczna ACDL |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **76.** | Lodówka | CB281W | 41-4-7/04 | 4150266798 | Oddz. Klin.Gastroent.Hepatologii,Ch.Metab |   | Whirlpool | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **77.** | Lodówko-zamrażarka  | ARC5520 | 41-4-8/04 | 4250139141 | Laboratorium Analityczne ACDL |   | Whirlpool | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **78.** | Lodówko-zamrażarka  | ARC5520 | 41-4-20/04 | 4250139144 | Laboratorium Biologii Molekularnej |   | Whirlpool | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **79.** | Lodówko-zamrażarka  | ARC5751 | 41-4-17/04 | 4300369436 | Laboratorium Mikrobiologiczna ACDL | 2004 | Whirlpool | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **80.** | Lodówko-zamrażarka  | CZ300 | PSK5 | 6420015381 | Oddz. Klin. Nefrologiczny |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **81.** | Lodówka | CZ200 |   | 7340012434 | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **82.** | Lodówka | LKK-90 | ASK-020-0765/803 | 372313050451 | Pracownia Hemodynamiki |   | Ravanson | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **83.** | Zamrażarka  | AFG7030 | UMW/W/0016474/04 | 500428001215 | Oddz. Klin. Nefrologiczny |   | Whirlpool | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **84.** | Lodówka | ART 901/G | 500-1477/803 | 856490110001 | Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuz |   | Whirlpool | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **85.** | Lodówka | brak | ASK/002-0367/803 | 906032207015 | Oddz. Klin. Intensywnej Terapii Dziecięcej |   | BEKO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **86.** | Lodówka | AC1205P | USK/46547 | 2583384025307 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat |   | Amica | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **87.** | Lodówka | AC1205P | 41-4-3/07 | 4033384028206 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. |   | Amica | 12 mies. | 10-10-2017 |
| **88.** | Lodówka | AC1205P |   | 4193384028204 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy |   | Amica | 12 mies. | 02-12-2017 |
| **89.** | Lodówka | AC1205P | 41-4-3/07 | 9523384027106 | Oddz. Klin. Chir.Naczyniowej, Chir.Ogólnej |   | Amica | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **90.** | Lodówka | FM 130.3 KS15302W | 41-4-4/11 | 11701060318320 | Oddz. Klin. Kardiochirurgii |   | Amica | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **91.** | Lodówka | KS82.3A+UB | 020-1245/803 | 14014111440234 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortopedycznej | 2015 | PKM GmbH | 12 mies. | 10-10-2017 |
| **92.** | chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna | Amica ACZ3103P | UMW/W/0016469/03 | 31403582635402 | Oddz. Klin. Nefrologiczny |   | Amica | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **93.** | Lodówka | DF2-02 |   | 3400109909470200 | Oddz. Klin. Kardiologiczny |   | candy | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **94.** | Lodówka | ERU 1370 | 41-4-4/07 | 6390021013234520 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. |   | ELEKTROLUX | 12 mies. | 10-10-2017 |
| **95.** | Lodówka | LIEBHERR Premium | A-808/0578/213 | 7950963181092100000 | Apteka |   | LIEBHERR | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **96.** | Lodówka | ARG 530/3 |   | 853459010009501000000000 | Oddz. Klin. Okulistyczny |   | Whirlpool | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **97.** | Centrala chłodnicza | MSB135T | 17308/10 | 0639121J | Prosektorium | 2006 | HYGECO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **98.** | Centrala chłodnicza | MSB225N | 17308/10 | 0639130J | Prosektorium | 2006 | HYGECO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **99.** | Centrala chłodnicza | MSB125T | 17308/10 | 0642711J | Prosektorium | 2006 | HYGECO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **100.** | Centrala chłodnicza | BSB225T | 17308/10 | 06427321J | Prosektorium | 2006 | HYGECO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **101.** | Lodówka | W370/7047 |   | 1380000472-ze szklaną witryną  | Apteka | 2008 | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **102.** | Zamrażarka  | MDF-U3086S | kwi-33 | 30404392 + 593.777 | Laboratorium Biologii Molekularnej | 2004 | SANYO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **103.** | Lodówka | brak | UMW/W/0070824/13 | 34HL406691-01180 | Oddz. Klin. Kardiochirurgii |   |   | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **104.** | Lodówka | brak |   | ''4'' | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **105.** | Lodówka | ERU 1370 | 41-4-2/07 | 64500296B234516 | Oddz. Klin.Gastroent.Hepatologii,Ch.Metab |   | ELEKTROLUX | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **106.** | Lodówka | LIEBHERR Premium | A-808-0578/2014 | 79.509.630.1 | Apteka |   | LIEBHERR | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **107.** | Lodówka | LIEBHERR Premium | A-808/0578/249 | 79.614.737.8 | Apteka |   | LIEBHERR | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **108.** | Lodówka | LIEBHERR Premium | A-808-0578/214 | 79.703.123.2  | Apteka | 2008 | LIEBHERR | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **109.** | Lodówka | 998316709 | 17497/10 | 80.832.881.8 | Pracownia Histopatologiczna |   | LIEBHERR | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **110.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Snaige CD 350 | A-808-0366 | 81665098e | Apteka |   | SNAIGE | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **111.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Snaige CD 350 | A-808-0435 | 81665109e B2  | Apteka | 2008 | SNAIGE | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **112.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | Snaige CD 350 | A-808-0436 | 81665117e B2  | Apteka | 2008 | SNAIGE | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **113.** | chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna | LCV 4010 |   | 83.376.602.9 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2015 | LIEBHERR | 12 mies. | 23-11-2018 |
| **114.** | Chłodziarka laboratoryjna | LKUv1610 |   | 83.844.464.9 | Bank Mleka | 2016 | LIEBHERR | 12 mies. | 11-12-2019 |
| **115.** | Lodówka | FKS3602 |   | 9982529-002 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. |   | LIEBHERR | 12 mies. | 10-10-2017 |
| **116.** | Lodówka | GS1301 |   | 9990531-01 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. |   | LIEBHERR | 12 mies. | 10-10-2017 |
| **117.** | Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-2/04 | brak  | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **118.** | Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-10/04 | brak  | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **119.** | Szafa chłodnicza | W 352 | 48-33-1/04 | brak  | Laboratorium Mikrobiologiczna ACDL | 2004 | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **120.** | Zamrażarka  | brak | 52-2-1/04 | brak  | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **121.** | Lodówka | CHL2+ |   | C02BC11051 | Poradnia Przykl. Okulistyczna |   | Pol-Eko Aparatura | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **122.** | Lodówka | NF9225PL | 015-0023/803 | F60523A00725 | Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuz |   | IAR | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **123.** | Lodówka | NF9225PL | 015-0021/803 | F60523A00730 | Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuz |   | IAR | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **124.** | Lodówka | LKK-90 |   | G1202R | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy |   | Ravanson | 12 mies. | 02-12-2017 |
| **125.** | chłodziarka laboratoryjna witryna | Ekobasic 700/1 TN-GL |   | LS08619 | Laboratorium Mikrobiologiczne (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 17-08-2018 |
| **126.** | chłodziarka laboratoryjna witryna | Ekobasic 700/1 TN-GL |   | LS08620 | Laboratorium Analityczne (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 17-08-2018 |
| **127.** | zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem | Platinum Next 500-V-4-STD | USK/47762 | LS08621 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **128.** | zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem | Platinum Next 500-V-4-STD | USK/47763 | LS08622 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **129.** | zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem | Platinum Next 500-V-4-STD | USK/47764 | LS08623 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **130.** | zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem | Platinum Next 500-V-4-STD | USK/47765 | LS08624 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **131.** | zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem | Platinum Next 500-V-4-STD | USK/47766 | LS08625 | Laboratorium Mikrobiologiczne (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **132.** | zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem | Platinum Next 500-V-4-STD | USK/47767 | LS08626 | PRZYLĄDEK NADZIEI - KLINIKA TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **133.** | chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna | FCL 400/2TS | USK/47755 | LS08630 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **134.** | chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna | FCL 400/2TS | USK/47749 | LS08631 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **135.** | chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna | FCL 400/2TS | USK/47750 | LS08632 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **136.** | chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna | FCL 400/2TS | USK/47751 | LS08633 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **137.** | chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna | FCL 400/2TS | USK/47752 | LS08634 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **138.** | chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna | FCL 400/2TS | USK/47753 | LS08635 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **139.** | chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna | FCL 400/2TS | USK/47754 | LS08636 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **140.** | chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna | FCL 400/2TS | usk/47759 | LS08637 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **141.** | chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna | FCL 400/2TS | USK/47756 | LS08638 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **142.** | chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna | FCL 400/2TS | USK/47757 | LS08639 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | 2015 | Angelantoni | 12 mies. | 15-08-2018 |
| **143.** | Chłodziarka farmaceutyczna  | EWA MEDIC 500 | UMW/S/0024883/15 | NS-188208 | Apteka | 2015 | IGLOO | 12 mies. | 01-10-2019 |
| **144.** | Chłodziarka  | PCB 250A+ | 020-0073/803 | PKSXGW&BT170 | Dział Anestezjologii |   | Polar | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **145.** | Lodówko-zamrażarka  | brak |   | TAN3N1114Y | Dział Bloków Operacyjnych |   | Indesit | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **147.** | Lodówka | AM-260 | 015/0022/803 |   | Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuz |   | Amica | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **148.** | Lodówka | ART 901/G | 500-1476/803 |   | Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuz |   | Whirlpool | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **149.** | Lodówka | brak | ASK/002-0365/803 |   | Oddz. Klin. Intensywnej Terapii Dziecięcej |   | BEKO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **150.** | Lodówka | ERB 34402W8 | 41-04-02/10 |   | Pracownia Histopatologiczna | 2009 | Electrolux | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **151.** | Lodówka | KGV36305/02 | 015-0025/803 |   | Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuz |   | BOSCH | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **152.** | Lodówko-zamrażarka  | brak | 41-04-01/11 |   | Pracownia Biologii Molekularnej | 2010 | BOSCH | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **153.** | Lodówko-zamrażarka  | brak | 41-04-03/11 |   | Pracownia Biologii Molekularnej | 2010 | BOSCH | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| **154.** | Komora chłodnicza  | 7 - przedziałowa  | 17308/10 |   | Prosektorium | 2006 | HYGECO | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 17 -** Wykonanie przeglądów okresowych suszarki laboratoryjnej w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Inwentarzowy** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | Suszarka laboratoryjna | SML 32/250 | UMW/S/0007255/99 | 303 | Oddz. Klin. Nefrologiczny | 1999 |  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Suszarka laboratoryjna | Venticell 55 | UMW/S/0006458/02 | B022217 | Oddz. Klin. Nefrologiczny | 2002 |  | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 18 -** Wykonanie przeglądów okresowych sumatorów hematologicznych w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **NrInwent.** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok****Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
|  | Sumator hematologiczny |  SH-24 | USK/48577 | 02111915 | Bank Krwi (Przylądek Nadziei) | 2015 | MEFA | 12 mies. | 2018-07-21 |
|  | Sumator hematologiczny |  SH-12 | 74162 | 02162415 | Bank Krwi (Przylądek Nadziei) | 2015 | MEFA | 12 mies. | 2018-07-21 |
|  | Sumator hematologiczny |  SH-12 | USK/48572 | 02172415 | Bank Krwi (Przylądek Nadziei) | 2015 | MEFA | 12 mies. | 2018-07-21 |
|  | Sumator hematologiczny |  SH-12 | USK/48574 | 02313115 | Bank Krwi (Przylądek Nadziei) | 2015 | MEFA | 12 mies. | 2018-07-21 |
|  | Sumator hematologiczny |  SH-12 | USK/48573 | 02303115 | Bank Krwi (Przylądek Nadziei) | 2015 | MEFA | 12 mies. | 2018-07-21 |
|  | Sumator hematologiczny |  SH-24 | 48575 | 02121915 | Bank Krwi (Przylądek Nadziei) | 2015 | MEFA | 12 mies. | 2018-07-21 |
|  | Sumator hematologiczny |  SH-24 | USK/48576 | 02182415 | Bank Krwi (Przylądek Nadziei) | 2015 | MEFA | 12 mies. | 2018-07-21 |
|  | Sumator hematologiczny |  SH-96/12D | 41-14-4/04 | 1376 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Alchem Grupa sp. z o.o. | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Sumator hematologiczny |  SH-96/12D | 41-14-3/04 | 1371 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Alchem Grupa sp. z o.o. | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Sumator hematologiczny |  SH-96/12D | 41-14-1/04 | 1374 | Laboratorium Analityczne ACDL | 2004 | Alchem Grupa sp. z o.o. | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Licznik hematologiczny |  SH-30 | 001-1443/802 | 625/90 | Laboratorium Analityczne ACDL |  | Hexan Sp. z o.o. | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 20 -** Wykonanie przeglądów okresowych myjni-dezynfektora prod. MMM Group w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Inwentarzowy** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Planowana data pierwszego przeglądu** |
| **1.** | Myjnia-dezynfektor | Innova E2 | 21110/12 | 58174004 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten. Terapii | 2011 | MMM Group | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Myjnia-dezynfektor | Innova E2 | A-802-1469 | 68376004 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten. Terapii | 2014 | MMM Group | 12 mies. | Do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**PAKIET 21 -** Wykonanie przeglądów okresowych źródeł światła prod. BOB - Technika Światłowodowa w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Data pierwszego przeglądu** |
|  | Źródło światła | BOB-OM, halogenowe 2x100W | 0750304 | Przykl. Porad. Proktologiczna | 2003 | BOB - Technika Światłowodowa | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Źródło światła | BOB-OM, halogenowe 2x100W | 2081003 | Przykl. Porad. Proktologiczna)  | 2003 | BOB - Technika Światłowodowa | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**PAKIET 22 -** Wykonanie przeglądów okresowych aparatów RTG prod. General Medical Merate w okresie 36 miesięcy

| **Lp.** | **Nazwa** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Data pierwszego przeglądu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat RTG | Opera T 2000 Digital | AM3058C4 + 23184 | Pracownia RTG (UPS-Bud. J1, 1 piętro) | 2004 | General Medical Merate | 12 mies. | 04-10-2017 |
| **2.** | Aparat RTG przyłóżkowy | Jezdny MAC | AR-09-0618 009/09/00677 / 043/27874,lampa 13N930 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten. Terapii | 2009 | General Medical Merate | 12 mies. | 12-08-2017 |
| **3.** | Aparat RTG przyłóżkowy | Jezdny MAC | AR-09-0617 / 009/09/00676 / 042/27876, lampa 13N90 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten. Terapii | 2009 | General Medical Merate | 12 mies. | 12-08-2017 |
| **4.** | Aparat RTG przyłóżkowy | Jezdny MAC | AR 09-0625 / 009/09/00678 / 043/27878,lampa 13N896 | Szpitalny Oddział Ratunkowy - Klin. Med. Rat. | 2009 | General Medical Merate | 12 mies. | 12-08-2017 |

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**PAKIET 23 -** Wykonanie przeglądów okresowych uroflowmetrów prod. Jepal w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Data pierwszego przeglądu** |
|  | Uroflowmetr | P24PN | 1461 | Oddz. Klin. Urologiczny | 2014 | Jepal | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Uroflowmetr | P24PN | 1458 | Oddz. Klin. Urologiczny | 2014 | Jepal | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**PAKIET 24 -** Wykonanie przeglądów okresowych aparatu RTG prod. Viila System Medicali w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Data pierwszego przeglądu** |
|  | Aparat RTG | Apollo | 10030674 | Pracownia RTG (Przylądek Nadziei) | 2010 | Viila System Medicali | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**PAKIET 26-** Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. Dantec Dynamic w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Data pierwszego przeglądu** |
| 1 | Uroflowmetr | Dantec Urodyn 1000 type 22G-02 (9022 G 8021) | 2426 | Pracownia Badań Urodynamicznych KLU | 1996 | Dantec Dynamic | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
| 2 | Aparat do urodynamiki | Dantec Urodyn 1000 (9022 G 8022 + 9032 A 0011) | 4247 + 108 | Pracownia Badań Urodynamicznych KLU | 1998 | Dantec Dynamic | 12 mies | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**PAKIET 27-** Wykonanie przeglądów okresowych pupilometru PD 82 prod. Shin Nippon w okresie 36 miesięcy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Jednostka Organizacyjna** | **Rok Prod.** | **Producent** | **Częst. przeglądu** | **Data pierwszego przeglądu** |
| 1 | Pupilometr  | PD-824 | 338406 | Poradnia Przykl. Okulistyczna Dziecięca  | 2003 | Shin Nippon | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**