Sygn. USK/DZP/PN-212/2017	                                                                                                 Wrocław, 2017-12-07

Dotyczy: Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji AGFA w okresie 36 miesięcy.

USK/DZP/PN-212/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1.Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu gwarancji na wymienione części na okres 3 miesięcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par 5 pkt 4 zapisu dotyczącego terminu płatności na: ”Faktura zostanie wystawiona na koniec miesiąca w którym wykonywana była dana usługa. Należność będzie płatna w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. Zapłata zostanie dokonana na podstawie złożonej u Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, po uprzednim odbiorze prac zgodnie z załączonym do faktury raportem serwisowym”.  Powyższy zapis pozwala na jednoznaczne określenie daty płatności i jest zgodny z dobrymi praktykami i zasadami rachunkowości.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

3.  W związku z End Of Service Life czyli brakiem wsparcia producenta (a co za tym idzie brakiem dostępności części zamiennych oraz braku poprawek do oprogramowania i braku kompatybilności oprogramowania z nowszymi wersjami systemu operacyjnego Windows) dla IMPAX DS 1000 (od12.2011 r) oraz dla IMPAX Client, IMPAX 6.5 (od 12.2016r), prosimy o wyłączenie ww. urządzeń z napraw, a pozostawienie ich tylko w zakresie wykonywania przeglądów okresowych.

Odpowiedź:

SIWZ bez zmian, postepowanie dotyczy wyłącznie przeglądów okresowych wraz z wymiana części wymaganych przy przeglądach przez producenta.

4. W związku z End Of Service Life od 12.2019 r. czyli brakiem wsparcia producenta (brak dostępności części zamiennych) dla skanerów CR 35-X oraz CR 85-X, zwracamy się z prośbą o skrócenie obowiązywania umowy do 24 miesięcy zamiast 36 miesięcy. W celu ujednolicenia i konsolidacji wymogów prosimy aby okres obowiązywania 24 miesiące dotyczył wszystkich urządzeń z umowy. Jednocześnie w związku ze skróceniem czasu obowiązywania umowy prosimy o proporcjonalne zmniejszenie ilości wymaganych przeglądów okresowych do wykonania w okresie 24 miesięcy.

Odpowiedź:

SIWZ bez zmian, postepowanie dotyczy wyłącznie przeglądów okresowych wraz z wymiana części wymaganych przy przeglądach przez producenta.

5.Prosimy o potwierdzenie, iż naprawy będą wykonywane na podstawie osobnych zleceń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

6.Zwracamy się z prośbą o dodanie w par 3 wzoru umowy zapisu:” Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 17:00 (Zgłoszenia w pozostałe dni i po godzinie 15:00 będą traktowane za zgłoszone o godz. 08:00 kolejnego dnia roboczego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.

7.Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z par 3 pkt.11 zapisu:” Poza tymi terminami Wykonawca zapewnia kontakt telefoniczny z inżynierem pod nr tel….”. Zgodnie z polityką firmy AGFA i w celu sprawnej obsługi zleceń, zgłoszenia serwisowe są przyjmowane tylko i wyłącznie przez osoby z Działu Wsparcia, a nie bezpośrednio przez inżynierów serwisu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych