Załącznik nr 3

Wykaz urządzeń

PAKIET 1 -przegląd okresowy  komór laminarnych w okresie 36 m-cy-pakiet nr1

| LP | Jednostka Organizacyjna | Nazwa urządzenia | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Producent | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych | Komora laminarna | 23315 | L04PC1N4848 | Bioair | AURA PCR |
| 2 | APTEKA I PRACOWNIE PRZYAPTECZNE | Komora laminarna | A-802-0348 | 1013080170 | Berner International GmbH (Niemcy) | C-[MaxPro]3-130 |
| 3 | APTEKA I PRACOWNIE PRZYAPTECZNE | Komora laminarna | A-802-0349 | 1013080171 | Berner International GmbH (Niemcy) | C-[MaxPro]3-130 |
| 4 | Bank Mleka | Komora laminarna |  | 1612 | ALPINA | K 700 |
| 5 | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych | Komora laminarna | 23314 | 1030 | ALPINA | K 700 |
| 6 | APTEKA I PRACOWNIE PRZYAPTECZNE | Komora laminarna | A-802-0344 | 2325908-18 | Karstulan Metalli Oy (Finlandia) | Lamil 10 |
| 7 | APTEKA I PRACOWNIE PRZYAPTECZNE | Komora laminarna | A-802-0346 | 2325908-22 | Karstulan Metalli Oy (Finlandia) | Lamil 10 |
| 8 | APTEKA I PRACOWNIE PRZYAPTECZNE | Komora laminarna | A-802-0345 | 1154908-11 | Karstulan Metalli Oy (Finlandia) | Lamil 16 |
| 9 | APTEKA I PRACOWNIE PRZYAPTECZNE | Komora laminarna | A-802-0347 | 1154908-10 | Karstulan Metalli Oy (Finlandia) | Lamil 16 |
| 10 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | Komora laminarna | 3015 | L 12121047 | Scanlaf | Mars 1200 |
| 11 | Oddz. Klin. Nefrologiczny | Komora laminarna | UMW/S/0006823 | 1894/03 | Karstulan Metalli Oy (Finlandia) | Mikrofil |
| 12 | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych | Komora laminarna II klasy Bezp. Mikrobiolog. | 23012 | 2011-59520 | ESCO | ESCO Labculture LA2-5L1 |
| 13 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | Komora laminarna II klasy Bezp. Mikrobiolog. |  | 41869297 | Thermo Scientific | Herasafe KS 18 |
| 14 | Bank komórek krwiotwórczych - laboratorium naukowe (Przylądek Nadziei) | Komora laminarna II klasy Bezp. Mikrobiolog. | USK/48357 | 41877767 | Thermo Scientific | Herasafe KS 18 |
| 15 | Oddział poprzeszczepowy (Przylądek Nadziei) | Komora laminarna II klasy Bezp. Mikrobiolog. | USK/48000 | 41842417 | Thermo Scientific | Herasafe KS 18 |
| 16 | Laboratorium Biologii Molekularnej | Komora laminarna II klasy Bezp. Mikrobiolog. | 2605732 | D09L22N6885 | Bioair | Safeflow 1,2 |
| 17 | Laboratorium Biologii Molekularnej | Komora laminarna II klasy Bezp. Mikrobiolog. | 2606097 | D09L22N6892 | Bioair | Safeflow 1,2 |
| 18 | Laboratorium Mikrobiologiczna ACDL | Komora laminarna II klasy Bezp. Mikrobiolog. | 2606463 | E06L22N7664 | Bioair | Safeflow 1,2 |
| 19 | Laboratorium Mikrobiologiczna ACDL | Komora laminarna II klasy Bezp. Mikrobiolog. | 2606828 | D09L23N6957 | Bioair | Safeflow 1,8 |