DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-194/2017                                                                           Wrocław, dnia  14.12.2017 r.

# Dostawa sprzętu w ramach dosprzętowienia  Sterylizacji                                                                        nr sprawy: USK/DZP/PN-194/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do postępowania:

Dotyczy SIWZ:

Pakiet nr 1 – Suszarka do suszenia narzędzi chirurgicznych

- Czy Zamawiający dopuści suszarkę z komorą wewnętrzną o wymiarach: szer. 600mm x wys. 1430mm x gł. 415mm?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie nieprzelotowe na zawiasach tylko z prawej strony?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania poniżej pytania:

- Wzór umowy par. 7 ust. 4. Prosimy o zapis umożliwiający zwiększenie cen brutto w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Wzór umowy par. 8 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego" na zapis: "(...) w wysokości odsetek ustawowych".

Odp. Zgodnie z SIWZ

3.Wzór umowy par. 12 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 20 % ogólnej     wartości umowy brutto określonej w par. 7 ust. 1 niniejszej umowy" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy

Odp. Zgodnie z SIWZ

4.Wzór umowy par. 12 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 20 % ogólnej .

Wzór umowy par. 12 ust. 2 - 5. Prosimy o zmianę zapisów : "(...) w wysokości 5 %

wartości (...)" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 % wartości (...)".

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania:

Pytanie nr 1 do załącznika nr 1

Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wymiarach wewnętrznych niewiele odbiegających

od wymaganych tj. 700mm x 1255mm x 700mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 do Umowy Nr USK/DZP/PN-194./2017  §8 pkt 1

Wnioskujemy o termin zapłaty 30 dni licząc od daty faktury zgodnie z Ustawą z dnia

8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403)

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 do Umowy Nr USK/DZP/PN-194./2017  §9 pkt 5

Wnosimy o rezygnację z punktu dotyczącego zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy urządzenia podstawowego. Suszarka jest podłączona w sposób trwały do instalacji wentylacyjnej i elektrycznej, jest urządzeniem o masie 180kg.

Odp. Tak, Zamawiający odstępuje o wymogu dotyczącego zapewnienia urządzenia zastępczego na

czas naprawy urządzenia podstawowego - dotyczy pakietu nr 1.

Pytanie nr 4 do Umowy Nr USK/DZP/PN-194./2017  §12

Ponieważ umowa kupna – sprzedaży jest dokumentem wiążącym dwie strony dobrej woli

i zgodnie z kodeksem handlowym oba zainteresowane podmioty powinna traktować

jednakowo, zatem wnosimy o ujednolicenie kar do tego samego poziomu tj.

jeśli karą za opóźnienia w zapłacie jest 0,01% za każdy dzień opóźnienia ( § 8 pkt2 )

wnioskujemy o kary umowne w punktach 2, 3, 4 i 5 paragrafu 12 za opóźnienia

w wysokości 0,01% .

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5 do Umowy Nr USK/DZP/PN-194./2017  §12 pkt 1 i §12 pkt 8

Z uwagi na miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych  do wysokości 5%.

Odp. Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

`Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych