L. Dz. USK/DZP/**PN-253**/2017 Wrocław, 27.12.2017

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii – dogrywka , nr sprawy: USK/DZP/PN-253/2017**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

1. **Pytanie nr 1**

Czy w pakiecie nr 3, poz. 6 nie zaszła omyłka pisarska w określeniu kompatybilności narzędzi, ponieważ pętle nylonowe są kompatybilne z narzędziem z pozycji 5, a nie 7?

**Odpowiedź: Tak, zaszła omyłka.**

1. **Pytanie nr 2 -** dot. pakietu nr 3, poz. 39

W związku z tym, że niektóre bronchoskopy mają kanał roboczy 2,0 czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych do kanałów roboczych 2,0 i 2,8 mm?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pytanie nr 3 -** dot. Rozdz. XIII SIWZ poz. 2 kryterium oceny ofert, formularz ofertowy pkt. D. oraz §3 pkt. 2 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy w dniach roboczych ?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.**

4 . **Pytanie nr 4 -** dot. § 11 pkt. 1, 2 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §11 pkt. 2 wzoru umowy na następujący: „Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia”

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi   
w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych