Sygn. USK/DZP/PN-228/2017	                                                                                                    Wrocław, 2018-01-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki; USK/DZP/PN-228/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1 do zadania nr 1, zestaw nr 1, podpunkt 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zdaniu nr 1 punkt 1) ZESTAW MODULARNY 1,2/1,5 podpunkt  nr 4 śrub tytanowych, blokujących w długościach L1x04 mm do 1x20 mm., przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów