L. Dz. USK/DZP/**PN-220**/2017 Wrocław, 2018-01-16

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku**

**znak sprawy USK/DZP/PN-220/2017**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 38, poz. 1

Filtr o objętości martwej 53ml, wydajność nawilżania min. 36,8 mg/l przy Vt 500 ml, waga 30g, pozostałe parametry bez zmian ?

Lub

Filtr o objętości martwej 44ml, wydajność nawilżania min. 32 mg/l przy Vt 500 ml, waga 32g, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 38, poz. 2

Filtr antybakteryjno wirusowy sterylny dla dzieci :

- wyższa skuteczność filtracji min. 99,9009%,

- dużo niższa objętość martwa max. 12ml,

- wydajność nawilżania min. 24 mg/l przy Vt 250 ml,

- waga 13,5g ?pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 38, poz. 3

Filtr antybakteryjny- antywirusowy, sterylny, bez wymiennika ciepła i wilgoci, mechaniczny,

skuteczność filtracji minimum 99,9999%

- korzystniejsza, mniejsza martwa przestrzeń 46ml,

pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 38, poz. 4

Filtr oddechowy mechaniczny przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy, skuteczność filtracji min 99,9999%

- Wydajność nawilżania minimum 33mg/L przy aVt 500ml

- Przestrzeń martwa 68ml,

- Waga 40g, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 38, poz.5

Wymiennik ciepła i wilgoci „ sztuczny nos” masa 9,5 g, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Zofia Widomska - Brycka**

Z-ca Kierownika ds. przetargów