L. Dz. USK/DZP/**PN-220**/2017 Wrocław, 2018-01-23

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku**

**znak sprawy USK/DZP/PN-220/2017**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

Pakiet 51 Poz. 2

Czy Zmawiający dopuści rurki w rozmiarach 6.0-9.0 pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.**

Pakiet 55a Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń o dł. 10cm z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym jednorazowego użytku , z portem do bronchoskopii z zamykanym gumowym koreczkiem przestrzeń martwa o gładkiej powierzchni wew. przezroczysty materiał PCV, sterylny pakowany folia/papier?

**Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.**

Pakiet 55a Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń o dł. 10cm z łącznikiem kątowym L z portem kapno, jednorazowego użytku, przestrzeń martwa o gładkiej powierzchni wew. przezroczysty materiał PCV, sterylny pakowany folia/papier?

**Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.**

Pakiet 55a Poz. 5

Czy Zamawiający ma na myśli układ oddechowy do znieczuleń dla dorosłych z PCV o gładkich powierzchniach wewnętrznych, śr. rur 22mm- dwie rury oddechowe o dł.180cm, końcówki rur elastyczne 22 - dodatkowa rura oddechowa o dł. 120cm ze złączami 22 giętkimi- worek oddechowy 2L- łącznik Y - kolankowy z portem luer, opakowane folia-papie-oryginalne opakowanie producenta gwarantujące sterylność, instrukcja producenta potwierdzająca możliwość stosowania układu 7 dni do wielu pacjentów?

**Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Zofia Widomska - Brycka**

Z-ca Kierownika ds. przetargów