L. Dz. USK/DZP/**PN-220**/2017 Wrocław, 2018-01-23


**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku**


**znak sprawy USK/DZP/PN-220/2017**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

**Zadanie 43 poz. 7**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej Luer Lock pojemność 1 ml, jednorazowa, szczelna, jałowa, apirogenna, przeźroczysty cylinder z czytelną, precyzyjną skalą oznaczoną na cylindrze cyfrowo co 0,1 ml, działka elementarna co 0,01 ml, jak na rysunku poniżej:



**.**

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Zofia Widomska - Brycka**

Z-ca Kierownika ds. przetargów