Sygn. USK/DZP/PN-239/2017	                                                   			   Wrocław, 2018-01-23

Dotyczy:  Dostawa odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej wraz z dzierżawą i serwisem aparatów na 24 miesiące; USK/DZP/PN-239/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytania do pakietu 42:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testów, dla których producent wyznacza krzywą kalibracji podczas produkcji każdej serii, a użytkownik wprowadza jej parametry do aparatu?

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ilościowego testu HBV, który wymaga użycia tylko 3 kontroli (2 dodatnie i 1 ujemna), zamiast testu jakościowego?

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ilościowego testu HCV, który wymaga użycia tylko 3 kontroli (2 dodatnie i 1 ujemna), zamiast testu jakościowego i posiada walidację producenta do monitorowania leczenie praz potwierdzania aktywnego zakażenia?

4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ilościowego testu HCV, wykrywającego genotypy 1-6?

5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu Chlamydia trachomatis, zwalidowanego z wymazu z szyjki macicy, pochwy, moczu mężczyzn i kobiet?

6. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych, umożliwiającego przebadanie 1-96 próbek na cykl?

7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych, pracującego z protokołami do oferowanych testów, lecz nieposiadającego możliwości tworzenia własnych protokołów izolacji?

8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do real-time PCR z możliwością wykonania testu HCV z testem HIV na jednej płytce w tym samym przebiegu?

Odpowiedź zbiorcza do pytań od 1 do 8:

Tak

Pytania dot. Umowy:

9. Par. 3 ust. 6 Prosimy o modyfikację zapisu aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego opisanego w par. 3  ust. 6 wykluczało zastosowanie kar umownych.

10.Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by odsetki były naliczane w wysokości określonej w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

11.Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie: ,,za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego, adwokata lub pracownika Wykonawcy''?

12.Par. 11 ust. 1 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

13.Par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” na  „zwłoka”?

14.Par. 11 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź zbiorcza do pytań od 9 do 14:

Wymagania zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów