Sygn. USK/DZP/PN-227/2017                                                                                                    Wrocław, 2018-01-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej - wyczerpanie; USK/DZP/PN-227/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1

Pakiet nr 8 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS 
o gramaturze 35 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:  zgodnie  z SIWZ

Pytanie 2

Pakiet nr 8 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny SMMS

o gramaturze 35 g/m2, ze wzmocnieniami 28 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:  zgodnie  z SIWZ

Pytanie 3

Pakiet 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety okulistycznej z folią chirurgiczną 7 x 10 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:  zgodnie  z SIWZ

Pytanie 4

Pakiet 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii o następującym składzie i parametrach:

1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)

1 ręcznik 30 cm x 40 cm

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serweta wzmocniona do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x 12 cm otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm ze zintegrowanymi pasami z przeźroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 74 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 75 cm.

Obłożenie spełnia wymogi wysokie normy PN-EN 13795-1,2,3 Na opakowaniu znajdują się 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy, służące do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:  zgodnie  z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów