Sygn. USK/DZP/PN-227/2017                                                                                               Wrocław, 2018-01-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej - wyczerpanie; USK/DZP/PN-227/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 6 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka zapewniającego możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 750W, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8. Poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2, wzmocnionego włókniną SMMS polipropylenową o gramaturze min. 35 g/m2. Gramatura połączenia min. 73 g/m2. Szwy klejone, mankiety w 100 % poliestrowe oraz szeroka zakładka na plecach. Fartuch dostępny w rozmiarach S/M (115 cm), L (120 cm), XL (130 cm), XLL (150 cm), 2XLL (160 cm).

Odpowiedź:  zgodnie  z SIWZ

Pakiet 8. Poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania osobno pakowanych 2 ręczników celulozowych.

Odpowiedź:  zgodnie  z SIWZ

Pakiet 8. Poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 ze wzmocnieniem polietylenowym z polipropylenową strefą komfortu, gramatura wzmocnienia min. 30 g/m2. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:  zgodnie  z SIWZ

Pakiet 8. Poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydawanego przez zewnętrzne laboratorium certyfikowane.

Odpowiedź:  zgodnie  z SIWZ

Pakiet 8. Poz. 7.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety okulistycznej w rozmiarze 122x157 cm z otworem o średnicy 8x11,5 cm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:  zgodnie  z SIWZ

Pakiet 8. Poz. 7.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie:

Sterylne opakowanie 86x86cm zawiera: - 1 serwetę na stolik narzędziowy 140x190cm, 50 μm która zawiera: - 1 serwetę do angiografii z trilaminatu 243x352cm, 2 okrągłe otwory udowe o średnicy 15cm z otworami w folii operacyjnej o średnicy 9cm, 2 otwory promieniowe 12x9cm z otworami w folii operacyjnej 4x6cm, wzmocnienie w kształcie litery T 81x239cm, 2 przezroczyste panele - 1 przylepna serweta z bilaminatu 90x75cm - 2 ręczniki do rąk 58x39cm rozłożone Oraz osobno pakowana osłona na ekran radiologiczny spełniająca wymogi SIWZ.

Odpowiedź:  zgodnie  z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów