Sygn. USK/DZP/PN-227/2017                                                                                               Wrocław, 2018-01-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej - wyczerpanie; USK/DZP/PN-227/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dot. asortymentu:

Pakiet 8 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6 do osobnego Pakietu?

Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Pakiet 8 jest podzielony na pozycje.

Pakiet 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Element składowy | Szt. | Surowiec | Rozmiar dłxszer.(cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta kompresowa | 6 | włóknina kompresowa | 25x20 |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft | 1 |  | 60x60 |
| czapeczka dla noworodka | 1 |  | 12x10 |
| kocyk flanelowy | 1 | flanela | 160x75 |

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Element składowy | Szt. | Surowiec | Rozmiar dłxszer.(cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta kompresowa | 1 | włóknina kompresowa | 80x60 |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft | 1 |  | 60x60 |
| czapeczka dla noworodka | 1 |  | 12x10 |
| kocyk flanelowy | 1 | flanela | 160x75 |

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 9 do osobnego Pakietu?

Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Pakiet 8 jest podzielony na pozycje.

Pakiet 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

ZESTAWY DO ANGIOGRAFII:

1) serweta do angiografii wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia PE40 mikronów/włóknina wiskozowa min 23g/m2) o wymiarach 240x370 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory w okolicach udowych o wymiarach 8cm, które otoczone są dodatkową zintegrowana z serwetą warstwą chłonną wykonaną z włókniny wiskozowo/poliestrowej o gramaturze min. 50g/m2 - 1 szt.

2) serweta chirurgiczna wykonana z laminatu trójwarstwowego, samoprzylepna, wym. 60x50cm - 1 szt.

3) ręcznik, pad pad o wysokich zdolnościach absorbcyjnych, wymiary 50cm x 50cm cm - 1 szt.

4) osłona na ekran radiologiczny o wymiarach 100cm x 80cm cm - 1 szt.

5) serweta na stolik (owinięcie zestawu) o  wymiarach 150cm x 200cm

Zestaw spełnia wymogi normy PN-EN 13795-1,2,3 Na opakowaniu znajdują się m.in. 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy, służące do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:  zgodnie  z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów