DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-217/2017                                                                          Wrocław, dnia  14.02.2018 r.

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni

Nr sprawy: USK/DZP/PN-217/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Zamawiający odpowiada na pytania , które wpłynęły po terminie

Pytanie 1, pakiet 4 – zastawka programowalna

Prosimy o dopuszczenie zastawki programowalnej typu in-line lub burr hole (do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) regulowanej magnetycznie (5 różnych poziomów przepływu) w zakresie 15-167ml/godz. ze zintegrowanym antysyfonem lub bez antysyfonu do wyboru przez Zamawiającego. Zastawka umożliwia wykonywania badań MRI do 3 Tesli bez konieczności blokady mechanizmu regulacji przepływu zastawki. Zastawka regulowana nieinwazyjnie za pomocą programatora, widoczna w RTG, ze zbiornikiem płynu mózgowo–rdzeniowego z możliwością nakłucia i aspiracji płynu CSF.

W zestawie komplet drenów: komorowy i otrzewnowy, impregnowane dwoma antybiotykami (Ryfampicyna + Klindamycyna) z czasem uwalniania antybiotyków do 156 dni.

W przypadku pozytywnych odpowiedzi programator zostanie dostarczony nieodpłatnie na cały czas trwania umowy.

Odpowiedzi:   zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 2, pakiet 4 – zastawka programowalna

Czy Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia instrumentarium do nieinwazyjnego programowania (zarówno przed jak i po implantacji)  zastawek na cały okres trwania umowy.

Odpowiedzi:   zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 3, Pakiet 9 – zastawka Pudenz

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na Zastawski Pudenz zintegrowanych z antysyfonem (zastawki i antysyfon tworzą jedną całość) oraz bez antysyfonu - do wyboru na etapie składania zamówienia?

Poniżej poglądowe rysunki zastawki Pudenz z antysyfonem (po lewej) i bez antysyfonu (po prawej)

Odpowiedzi:   zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 4, Pakiet 13 – Zestawy do drenażu bez antybiotyku, zewnętrzny

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania drenażu spełniającego co najmniej poniższe parametry:

- obrotowe skale ciśnienia umożliwiające drenaż komorowy i lędźwiowy – w tym skala ujemna.

- W  zestawie drenażu lędźwiowego dren lędźwiowy o długości 80cm, średnicy wew. 0,7mm i wewnętrznej 1,5mm z 4 rzędami po 3 otwory drenażowe w odcinku dystalnym z prowadnikiem drenu z ogranicznikiem głebośkości w zestawie  (podpakiet 2)

- W  zestawie drenażu komorowego dren komorowy o długości 35cm, średnicy wew. 1,5mm i wewnętrznej 2,8 mm z 4 rzędami po 4 otwory drenażowe na długości 2,4cm w odcinku dystalnym w zestawie z prowadnikiem drenu i zatyczką w zestawie  (podpakiet 1)

- Możliwość zawieszenia na lince lub przymocowania do słupka infuzyjnego przy użyciu wbudowanego zacisku słupkowego

- Łatwe do rozpoznania przewody linii pacjenta w kolorze zielonym, które nie załamują się przy zginaniu drenu (brak możliwości obstrukcji drenażu przy zagięciu drenu)

- Dwa wolne od lateksu punkty do iniekcji bezigłowej/próbkowania

- Punkty iniekcji bezigłowej SmartSite®

- Główny kurek odcinający do przyłączania zewnętrznego

- Mozliwość podłaczenia przetwornika ciśnienia

- odpowietrznik hydrofobowy

- komora ściekowa min 75 ml

- odłączalna, wymienna torebka drenażowa o pojemności 600 ml

- Skale ciśnienia o dużych i łatwych do odczytania wartościach w mm Hg oraz cm H2O

- System kompatybilny z poziomicą laserową Clear-Site™

- Soczewka powiększająca na przedzie komory ściekowej umożlwiająca podgląd pulsacji płynu przy braku

- przepływu.

- Przystosowany do wykonywania badań MRI

Odpowiedzi:   zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 5, pakiet 11

Prosimy o dopuszczenie antysyfonu grawitacyjnego z mechanizmem membranowym który utrzymuje ciśnienie wewntrzkomorowe w normalnym zakresie fizjologicznym bez względu na położenie ciała pacjenta. Mechanizm komory typu rozwiernego otwiera się po wystąpieniu nadciśnienia wewnątrzkomorowego.  Mechanizm ogranicza ponadnormatywny drenaż działając na zasadzie dźwigni hydrodynamicznej.

Odpowiedzi:   zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 6, Pakiet 7

Prosimy o dopuszczenie również sterylnego łącznika  o długości 15 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedzi:   Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów