Sygn. USK/DZP/PN-243/2017	                                                                                                 Wrocław, 2018-02-05

Dotyczy: „DOSTAWA SPRZĘTU DLA KLINIKI OKULISTYKI”

USK/DZP/PN-243/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy?

Odpowiedź: Wymagania jak w SIWZ.

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Wymagania jak w SIWZ.

Pyt. 3

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 30% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4

dotyczy Wzoru Umowy z Komisem:

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy z komisem dodatkowych zapisów dotyczących komisu soczewek (Pakiet: 9):

- „Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane materiały w stanie nienaruszonym”.

- „Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych materiałów.”

- „Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych   warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.”

- „W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są  nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru i  wystawienia Zamawiającemu faktury na uszkodzony asortyment.”

- „Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.”

- „Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli komisu oraz warunków jego przechowywania.”

- „Dwa razy w roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w komis. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia.”

- „Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia komisu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.”

- „Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a komis uzupełniony do stanu wyjściowego.”

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 6

Dotyczy Wzoru Umowy z komisem § 11 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 5% ogólnej wartości umowy brutto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 7

Dotyczy Wzoru Umowy z komisem § 11 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 8

Dotyczy Wzoru Umowy § 11 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 5% ogólnej wartości umowy brutto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 9

Dotyczy Wzoru Umowy § 11 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody]

Pyt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 9 pozycji nr 1 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pyt. 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pozycji nr 9 dopuści kaniulę o poniższych parametrach:

- Kaniula do podawania wiskoelastyków

- Rozmiar: 27 G x 22 mm

- Długość rurki: 22 mm

- Zagięta pod kątem 35°, 9 mm od końca

Odpowiedź: zamawiający dopuści.

Pyt. 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pozycji nr 10 dopuści:

•	Hydrodysektor, zagięty, ze spłaszczoną końcówką

•	Rozmiar: 27 G x 22 mm

•	Długość rurki: 22 mm

•	Kąt zagięcia: 33˚

•	Odległość od końcówki do miejsca zagięcia: 9 mm

•	Spłaszczona końcówka: 0,25–0,30 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pyt. 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 pozycji nr 4 dopuści gotowy do użycia, fabryczne załadowany w jednorazowym iniektorze, dotorebkowy pierścień napinający wyłącznie o wymiarze: rozmiar (stan rozprężony) : 12.45 mm; rozmiar (stan sprężony): 11.00 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pyt. 14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 pozycji nr 12 dopuści hydroksypropylometylocelulozę o lepkości 3200 mPa·s przy szybkości ścinania (5 s-1)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pyt. 15

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 pozycji nr 14 wymaga zaoferowania retraktorów tęczówkowych w ilości 150 op. po 5 szt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pyt. 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 pozycji nr 9 dopuści hialuronian sodu 1,4% w ampułkostrzykawkach o pojemności 1,0ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 17

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 pozycji nr 23 dopuści kaniulę o poniższych parametrach:

- Kaniula do wykonywania znieczulenia pod torebkę, zakrzywiona ze spłaszczoną  końcówką

- Rozmiar: 19 G x 25 mm

- Długość rurki: 25 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 18

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 dopuści soczewkę hydrofobową, asferyczną o ujemnej aberracji części optycznej, o stopniu angulacji 0 stopni, o stałej A=119,1, dostępna w dioptrażach od +11,0D do +27,0D (co 0,5D), od +27,0D do 30,0D (co 1,0D), długość soczewki 13,0mm, wielkość optyczna 6,0mm, haptyki zagięte pod kątem 90°, bez otworów fenestracyjnych. Soczewka fabrycznie załadowana do indżektora – gotowa do implantacji przez cięcie 2,4 mm z wejściem do torby, indeks refrakcji 1,52. Materiał hydrofobowy z filtrem UV i światła niebieskiego, ACD = 5,70?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za - ca Kierownika ds. przetargów

# Text boxes

9 mm

22 mm

0.25-0.30 mm