Sygn. USK/DZP/PN-243/2017	                                                                                                 Wrocław, 2018-02-06

Dotyczy: „DOSTAWA SPRZĘTU DLA KLINIKI OKULISTYKI”

USK/DZP/PN-243/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.1  dopuści jako równoważną ofertę na olej silikonowy  5000 o wskaźniku refrakcji  1,404 -1,405 mierzonym  w temperaturze 24 stopnie Celciusza, pozostałe charakterystyki  zgodne z SIWZ ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.2  dopuści jako równoważną ofertę na olej silikonowy  1000 o wskaźniku refrakcji  1,404-1,405 mierzonym  w temperaturze 24 stopnie Celciusza, pozostałe charakterystyki  zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.12  dopuści jako równoważną ofertę na hydroxymetylocelulozę w ampułkostrzykawce  o następującej charakterystyce: pojemność  2ml, lepkość  3000-4500 mPa-s, osmolarność 250-350 mOsmol/l , pH 6,0-7,8 , podwójnie filtrowana, o szerokim dopuszczonym zakresie temperatur przechowywania od +2° C  do +35° C ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 Poz.13  dopuści jako równoważną ofertę na preparat konfekcjonowany w opakowaniach handlowych zawierających 5 sterylnych opakowań jednostkowych, wszystkie charakterystyki zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za - ca Kierownika ds. przetargów