Wrocław, 19.04.2018r.

# ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - II

# (Zestaw: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 31, 32, 33, 75)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej 
i Chirurgii Ręki - endoprotezy; USK/DZP/PN-248/2017

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - endoprotezy:

Dla:

| L.p. | Numer zadania | Cena brutto | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 7 | 29 268,00 | 24 godz. |
| 2 | Zestaw 9 | 273 553,20 | 24 godz. |
| 3 | Zestaw 17 | 129 971,52 | 24 godz. |
| 4 | Zestaw 19 | 5 508,00 | 24 godz. |

została wybrana oferta nr 3 firmy:

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O., UL. TYSIĄCLECIA 14, 64-300 NOWY TOMYŚL

Uzasadnienie faktyczne:   Oferta  najkorzystniejsza.

Dla:

| L.p. | Numer zadania | Cena brutto | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 15 | 33 480,00 | 24 godz. |
| 2 | Zestaw 16 | 54 810,00 | 24 godz. |

została wybrana oferta nr 5 firmy:

ZIMMER BIOMET POLSKA SP. Z O.O., UL. PŁOWIECKA 75, 04-501 WARSZAWA

Uzasadnienie faktyczne:   Oferta  najkorzystniejsza.

Dla:

| L.p. | Numer zadania | Cena brutto | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 10 | 82 620,00 | 24 godz. |
| 2 | Zestaw 12 | 214 326,00 | 24 godz. |
| 3 | Zestaw 13 | 64 972,80 | 24 godz. |
| 4 | Zestaw 14 | 47 196,00 | 24 godz. |
| 5 | Zestaw 32 | 131 997,60 | 24 godz. |

została wybrana oferta nr 6 firmy:

ART. MEDICAL SP. Z O.O., UL. SIENNA 72A LOK. 512, 00-833 WARSZAWA

Uzasadnienie faktyczne:   Oferta  najkorzystniejsza.

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Numer zadania | Liczba pkt. w kryterium cena – 60% | Liczba pkt. w kryterium termin dostawy – 40% | Suma punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CASIOMED S.C. UL. RACŁAWICKA 58, 30-017 KRAKÓW | Zestaw 14 | 47,89 | 40,00 | 87,89 |
|  |  | Zestaw 15 | 48,94 | 40,00 | 88,94 |
|  |  | Zestaw 16 | 51,17 | 40,00 | 91,17 |
| 2 | MASSMEDICA SP. Z O.O., UL. OSTROBRAMSKA 75 C LOKAL 6.01, 04-175 WARSZAWA | Zestaw 20 | unieważniono |
|  |  | Zestaw 75 | unieważniono |
| 3 | AESCULAP CHIFA SP. Z O.O., UL. TYSIĄCLECIA 14, 64-300 NOWY TOMYŚL | Zestaw 7 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Zestaw 9 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Zestaw 17 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Zestaw 19 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Zestaw 33 | unieważniono |
| 4 | IMPLANTCAST POLSKA SP. Z O.O., UL. POSTĘPU 21B, 02-676 WARSZAWA | Zestaw 11 | unieważniono |
| 5 | ZIMMER BIOMET POLSKA SP. Z O.O., UL. PŁOWIECKA 75, 04-501 WARSZAWA | Zestaw 14 | 56,15 | 40,00 | 96,15 |
|  |  | Zestaw 15 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Zestaw 16 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Zestaw 19 | 36,42 | 40,00 | 76,42 |
|  |  | Zestaw 31 | unieważniono |
|  |  | Zestaw 33 | unieważniono |
|  |  | Zestaw 75 | unieważniono |
| 6 | ART. MEDICAL SP. Z O.O., UL. SIENNA 72A LOK. 512, 00-833 WARSZAWA | Zestaw 10 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Zestaw 12 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Zestaw 13 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Zestaw 14 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | Zestaw 32 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.,UL. ILŻECKA 24, 02-135 WARSZAWA | Zestaw 10 | 53,49 | 40,00 | 93,49 |

W postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) w zakresie zadania: Zestaw nr 33 odrzucono ofertę Wykonawcy:

ZIMMER BIOMET POLSKA SP. Z O.O., UL. PŁOWIECKA 75, 04-501 WARSZAWA

Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający wymagał: „Część proksymalna w trzech rozmiarach i trzech długościach dla każdego rozmiaru, pokryta w części międzykrętarzowej napyleniem tytanowym, o zmiennym offsecie uzależnionym od stosowanego rozmiaru. W części bliższej grzebień poprawiający stabilność rotacyjną z otworami umożliwiającymi mocowanie krętarza większego . Płynny wybór żądanego kata ante-retrotorsji.” Wykonawca zaoferował trzpień Revitan w którym komponent proksymalny oferowany jest wyłącznie w dwóch typach/rozmiarach tj. w wersji  cylindrycznej i stożkowej bez grzebienia antyrotacyjnego, ponadto oferowany komponent proksymalny z komponentem dystalnym umożliwia jedynie ustawienie kąta ante/retrotorsji w zakresie +/ - 40o .

2. Zamawiający wymagał: „Trzpień rewizyjny, modularny, o długości 240 do 400 mm i promieniu wygięcia 1200 mm, osadzany bezcementowo, z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (otwór statyczny i dynamiczny). Wykonawca zaoferował trzpień Revitan z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (otwór statyczny i dynamiczny) dla długości minimalnej 255 mm .

Elementy składowe implantu dla długości 255 mm.

- Komponent proksymalny nr katalogowy 01.00401.055 , 01.00402.055  o długości  55 mm

- Komponent dystalny nr katalogowy 01.00406.214 do 01.00406.2282 o długości  200 mm .

Wykonawca zaoferował trzpień Rewitan z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (otwór statyczny i dynamiczny) dla długości maksymalnej 365 mm.

Elementy składowe implantu dla długości 365 mm.

- Komponent proksymalny nr katalogowy 01.00401.105 , 01.00402.105 dł. 105 mm

- Komponent dystalny  nr katalogowy 01.00406.316  do 01.00406.3282)* dł. 260 mm

3. Zamawiający wymagał: „Część proksymalna w trzech rozmiarach i trzech długościach dla każdego rozmiaru, pokryta w części międzykrętarzowej napyleniem tytanowym, o zmiennym offsecie uzależnionym od stosowanego rozmiaru. W części bliższej grzebień poprawiający stabilność rotacyjną z otworami umożliwiającymi mocowanie krętarza większego . Płynny wybór żądanego kata ante-retrotorsji.” Wykonawca zaoferował trzpień Hyperion w którym komponent proksymalny oferowany jest bez grzebienia antyrotacyjnego w wersji 128o , 135o CCD w jednym rozmiarze o różnych długościach.

4. Zamawiający wymagał: „Trzpień rewizyjny, modularny, o długości 240 do 400 mm i promieniu wygięcia 1200 mm, osadzany bezcementowo, z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (otwór statyczny i dynamiczny)

Wykonawca zaoferował trzpień Hyperion z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (otwór statyczny i dynamiczny) dla długości minimalnej 250 mm.

Elementy składowe implantu dla długości 250 mm.

- Komponent proksymalny nr katalogowy ; 99A722.05 , 99A722.05B ,    o długości  50 mm

- Komponent dystalny  nr katalogowy 99A725.25 , 99A725.45 , 99A725.65 , 99A725.85 , 99A725.95 , 99A750.25 , 99A750.45 , 99A750.65 , 99A750.85, 99A751.05 , 99A751.25,   o długości  200 mm .

5. Wykonawca zaoferował trzpień rewizyjny Hyperion oraz trzpień rewizyjny  Revitan. Oba zaoferowane systemy nie są ze sobą kompatybilne, w żadnych dostępnych materiałach informacyjnych producentów Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. nie występuje informacja o możliwości łączenia ze sobą poszczególnych elementów implantów. Zaoferowanie dwóch różnych systemów trzpieni jest w istocie złożeniem oferty na dwa różne warianty oferowanego asortymentu, a zapisy SIWZ nie dopuszczają takiego rozwiązania.

Wykonawca Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. nie udzielił wyjaśnień, o które Zamawiający zwrócił się z prośbą pismem z dnia 21.03.2018r.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców.

W zakresie zadania: Zestaw 3 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579). Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W zakresie zadania: Zestaw 11, Zestaw 20, Zestaw 31, Zestaw 33, Zestaw 75 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia.

Termin zawarcia umowy w niniejszych zadaniach zgodnie z artykułem 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – 02.05.2018r.

WYNIK JEST DOSTĘPNY NA STRONIE:

www.usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów