Sygn. USK/DZP/PN-1/2018	                                                                                                 Wrocław, 2018-02-19

Dotyczy: „System zamknięty do pobrania krwi”

USK/DZP/PN-1/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1.Dot. tabeli asortymentowo-cenowej poz. 3

Zamawiający wymaga igieł z wizualizacją wkłucia umiejscowioną w nasadzie igły. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie innego rozwiązania technologicznego. Systemy aspiracyjno-próżniowe nie posiadają igieł z wizualizacją, ponieważ po wkłuciu igły z zamontowaną probówko-strzykawką do żyły następuje samoczynny napływ krwi do korka probówko-strzykawki dając informację o prawidłowym wkłuciu do żyły.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2.Dot. tabeli asortymentowo-cenowej poz. 6 i 7

Prosimy o dopuszczenie igieł motylkowych o długości wężyka 80 mm lub 200 mm i spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 200mm

3.Dot. tabeli asortymentowo-cenowej poz. 9

Prosimy o dopuszczenie probówki do morfologii bez kapilary z przekuwanym korkiem o poj. 1,3 ml i wymiarach średn. 10,8 x 45 mm lub w przypadku braku zgody na wyłączenie tej pozycji do oddzielnego                pakietu nr. 2.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4.Dot. tabeli asortymentowo-cenowej poz. 10

Prosimy o dopuszczenie probówki typu Falkon 15 ml o wymiarach 120x17mm i spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5.Dot. tabeli asortymentowo-cenowej poz. 32

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie innego odczynnika niż trombina, zapewniającego prawidłowe wykrzepianie w krótkim czasie (do 20 minut). Odczynnik trombina jest charakterystyczny tylko dla jednego producenta (firmy BD). W związku z powyższym, w trosce o bezstronność Zamawiającego, prosimy o dopuszczenie innych rozwiązań citowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6.Dot. tabeli asortymentowo-cenowej

Prosimy o potwierdzenie, że w probówkach biochemicznych czas wykrzepiania ma nie przekraczać 30 minut.

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

7.Dot. tabeli asortymentowo-cenowej poz. 33

Prosimy o dopuszczenie strzykawko-probówki do badań biochemicznych o poj. 2,7ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8.Dot. tabeli asortymentowo-cenowej poz. 35 i 36

Prosimy o dopuszczenie aparatu do odczytu OB., który nie posiada wewnętrznego mieszadła i wbudowanej drukarki.  Mieszadło oraz drukarka zostaną zaoferowane osobno.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9.Dot. zapisów umowy par. 3 ust. 3

Prosimy o modyfikacje zapisu we wzorze umowy poprzez dopisanie: „Wykonawca wykona przedmiot umowy (………) na swój koszt przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto (……)”.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Brak zgody.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za - ca Kierownika ds. przetargów