Sygn. USK/DZP/4.8-45/2018	                                                   	     Wrocław, 2018-02-15

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 8, pozycja 11- Czy zamawiający dopuści maskę bez zaworu oddechowego spełniającą pozostałe wymagania ?

dop. : ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 8, poz. 5 zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze podstawowej 35g/m2?

Pakiet 8, poz.  5 Zgodnie z SIWA

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu certyfikatu walidacji procesu sterylizacji.

Pakiet 8, poz.  7

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie:

serweta okulistyczna w rozmiarze 120 x 170cm, wzmocniona z otworem o wymiarach 10cm x 10cm wypełnionym folią operacyjną, zintergowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w 1 sztywnik + serweta wzmocniona na stół instrumentalny?

zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Kierownik Działu Zamówień Publicznych