Sygn. USK/DZP/PN-26/2018	                                                                                                 Wrocław, 2018-02-20

Dotyczy: „DOSTAWA DEFIBRYLATORÓW”

USK/DZP/PN-26/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Załącznik nr 2, pakiet 1 – Defibrylator 12 sztuk

- dot. pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z kolorowym ekranem 7”- LCD TFT z regulacją poziomu jasności na 10 poziomach?

- dot. pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez trybu demonstracyjnego? Prostota obsługi oferowanego defibrylatora oraz możliwość realnego naładowania i wyładowania energii  umożliwia przeprowadzenie szkolenia bez w.w. trybu.

- dot. pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator skonstruowany w alternatywny sposób umożliwiając rozbudowę w siedzibie Zamawiającego o parametry: SpO2/ NIBP, IBP, TEMP, EtCO2?

- dot. pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością przeglądu i wydruku oraz wysłania do pamięci zewn. typu Pendrive, wszystkich zmierzonych parametrów życiowych pacjenta w formie tabelarycznej?

- dot. pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w akumulator Litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez wzywania serwisu?

- dot. pkt. 28-31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wyboru 21 poziomów energii defibrylacji oraz automatycznym wydrukiem krzywych po defibrylacji oraz ze wskaźnikiem prawidłowego kontaktu łyżek z ciałem pacjenta umieszczonym na ekranie defibrylatora?

- dot. pkt. 37. Czy defibrylator wyposażony we wskaźnik poprawności wykonywania uciśnięć musi być wyposażony w czasie dostawy w odpowiedni czujnik wymagany do tego pomiaru?

- dot. pkt. 38-39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w rejestrator o szer. 50 mm z szybkością wydruku: 6,25 mm/sek; 12,5 mm/sek; 25 mm/sek; 50 mm/ sek?

- dot. pkt. 41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością zapisu do 24 godz. ciągłego zapisu ekg oraz do 3 godz. dźwięku?

Odpowiedzi: Zgodnie z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za - ca Kierownika ds. przetargów